Część 13a

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy – zał. nr 2 do siwz

System do wczesnego wykrycia prątka gruźlicy - Automatyczny system do wczesnego wykrycia prątka gruźlicy

| Lp | Nazwa badania | Zapotrzebowanie na okres 48 miesięcy podane w odpowiednich jednostkach miary | Numer katalogowy/ Producent | Cena jedn. Netto | Cena jedn.. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoża płynne do hodowli prątków gruźlicy z próbek klinicznych wymagających homogenizacji do detekcji w systemie automatycznym | 3.700 butelek |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża płynne do hodowli prątków gruźlicy z krwi do detekcji w systemie automatycznym | 270 butelek |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Suplement antybiotykowe do w/w podłóż | niezbędne ilość do wykonania 4000 posiewów |  |  |  |  |  |  |
| 4. | czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
|  | Czynsz dzierżawny za analizator do ww. badań | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną

| Lp. | Parametry analizatora – opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio TAK/ NIE oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny komputerowy system do wczesnego wykrywania prątka gruźlicy z próbek klinicznych ( popłuczyny oskrzelowe i żołądkowe, plwocina, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, krew ) w oparciu o płynnym podłożu Middlebrooka. Automatyczna detekcja prątka gruźlicy oparta na metodzie kolorymetrycznej lub fluorescencyjnej: - ciągłe monitorowanie, - powiadomienie o wyniku dodatnim, - czytnik kodu kreskowego | TAK |  |
| 2 | Automatyczny, komputerowy, nieradiometryczny, posiadający konstrukcję modułową system do izolacji Mycobacterium z próbek klinicznych z roczną wydajnością nie mniej niż 1000 badań. | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie pozwalające na gromadzenie danych o chorych, badanych materiałach i wynikach, tworzenie zbiorczych raportów, wydrukowanie wyników.. | TAK |  |

Nie wypełnienie tabeli parametrów  wymagalnych lub jej nie dołączenie spowoduje odrzucenie oferty.

Inne wymagania:

1. Warunki realizacji cząstkowych zamówień - miarę naszych potrzeb, wg. zapisów siwz.i ofertą  przetargowa Wykonawcy

2. Serwisowanie i coroczne konserwacji aparatury w trakcie trwania umowy, zgodnie z odnośnymi zapisami siwz i warunkami podanymi w ofercie.

3. Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia  awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu

4.W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

5. Wykonawca  gwarantuje  podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego współpracującego z ogólnoszpitalnym systemem  Info Medica ( wraz z przesyłaniem wyników badań na oddziały- wpisywanie do historii choroby)

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną