Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia ………………..r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW/ ZMIANIE TREŚCI SIWZ/ W POSTEPOWANIU

ZNAK NZ/215/100/2009

na zakup i dostawę narzędzi wielokrotnego użytku  do zabiegów laparoskopii

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- Dot. Pakietu nr 1 i 2. Prosimy o informację jakiej firmy diatermię posiada szpital, w celu zaoferowania odpowiedniego kabla monopolarnego.

Odpowiedź: W posiadaniu Bloku Operacyjnego jest diatermia ERBE ACC 450 oraz Valley lab SN T9 ER 194. Podstawową diatermią do laparoskopii jest diatermia firmy ERBE. Posiadamy również diatermię ERBE z argonem.

- Dot. Pakietu nr 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzia o długości 330 mm lub 450 mm i spełniające wszystkie pozostałe parametry techniczne ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuści narzędzi o dł. 330 i 450 mm.

Na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  Zamawiający w zakresie pakietu nr 2 „Narzędzia wielokrotnego użycia, autoklawowalne  do zabiegów endocholecystektomii” koryguje ilość pozycji „Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego śr. 5 mm, dł. 360 mm, z systemem zatrzaskowym oraz portem do mycia w myjni mechanicznej” ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiedniej ilości w odniesieniu do pozycji „Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych z systemem zatrzaskowym oraz portem HF 45 stopni, bez blokady” i „Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych z systemem zatrzaskowym oraz portem HF 45 stopni, z blokadą” tego pakietu (w załączeniu prawidłowy formularz przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ).

Zamawiający mając na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom złożenie ofert przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 18.03.2010 r. o godz. 09:30

Nowy termin otwarcia ofert  18.03.2010 r.  o godz. 10: 00

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem