Wojewódzki Szpital Podkarpacki													 										Krosno, dn. 23 marca 2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Odpowiedź na pytania

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejma prośbą o informacje czy Zamawiający w umowie przewiduje zamianę zapisu dotyczącego czasu realizacji zamówienia z minimum 2 godzin do trzech dni roboczych licząc od otrzymania zamówienia, lub od odstąpienia od kar umownych za nieterminową realizacje

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2

Prosimy o precyzyjniejsze określenie parametrów podanych materiałów

poz. 2,3 4 -  jaki rodzaj montażu ( ścienna czy sztorcowa)  odp. – ścienna

poz. 6 – sedes ( kompakt czy muszla ustępowa) odp. – 6 sztuk kompakt, 24 muszla ustępowa

poz. 15 - zawór napełniający czy spustowy odp. - - napełniający

poz. 20 – czy zlewozmywak ma być z blachy kwasoodpornej – odp. TAK

poz. 21 - jaka długość wylewek – odp. krótsze – S i C

poz. 25 – czy zawory zasilające, powrotne, termostatyczne ? odp. – termostatyczne

poz. 35 – proszę o wyjaśnienie (monter) – odp. Monter syfonu umywalkowego to element łączący syfon z 	umywalką

poz. 49 – 53 – rury ze szwem czy bez szwu – odp. bez szwu

poz. 103 – kolano z łapami ( chodzi o kolano wieszak jaka średnica) – 15 x ½

poz. 125 - proszę o kompleksowe informacje temperatura pracy, ciśnienie czy gwintowany, ew. symbol i 	producent odp. według potrzeb

poz. 127,128 – proszę o podanie ( zastosowane parametry, średnice )  odp. Mig Mag

poz. 129, 130 – proszę o podanie zastosowania, parametrów pracy, podanie medium – odp. 16 atm – woda

poz. 158 – 166 – proszę  o podanie do jakich urządzeń maja zastosowanie w/w paski – odp.  wentylatory

poz. 184 – proszę o podanie nazwy pompy – odp. PW 42.1.1.1

poz. 185 - proszę  o podanie producenta baterii – odp. ORAS

poz. 192 – proszę o podanie wielkości klucza – odp. rura średnica 50 mm

poz.  195, 200 – Z powodu na duża różnorodność wełny prosimy o  zasugerowanie producenta – odp. wełna ma być samoprzylepna

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w specyfikacji dotyczącego przedstawienia kart katalogowych oferowanych produktów. Prosimy o sprecyzowanie, których produktów powyższy zapis dotyczy. Czy Zamawiający ma na myśli również kształtki stalowe, kanalizacyjne, miedziane, śruby, nakrętki ?

Odpowiedź:

Zapis dotyczy wszystkich produktów