Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

NZ/215/65/2010

Krosno, dn. 26 października 2010 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / zmianie ogłoszenia o zamówieniu/ przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” , część II nr postępowania NZ/215/65/2010

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

dotyczy pakietu nr1

Czy Zamawiający w związku z przeznaczeniem analizatorów do pracy w warunkach oddziałowych tj. poza laboratorium centralnym i co za tym idzie koniecznością zapewnienia niezawodnej, gwarantującej najwyższą jakość pomiaru kontroli Zamawiający wymaga aby kontrola jakości była wykonywana przez analizator w sposób w pełni automatyczny w czasie rzeczywistym, bez udziału użytkownika?

Takie rozwiązanie pozwoli również uniknąć dodatkowych czynności obsługowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2:

dotyczy pakietu nr1

Czy w związku z przeznaczeniem analizatorów do pracy w warunkach Oddziału Ratunkowego gdzie czynnik czasowy odgrywa kluczowa rolę Zamawiający wymaga aby wymiana wszystkich odczynników , sensorów, płynów płuczących, kalibracyjnych, kontrolnych oraz pojemnika na ścieki następowała jednocześnie, tak aby ograniczyć czynności obsługowe analizatora przez personel oddziałowy do minimum?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego. Zamawiający wymaga, aby kartridż pomiarowy zawierał wszystkie kalibratory, odczynniki i elektrody. Zamawiający dopuszcza niezależną wymianę modułu ściekowego.

Pytanie nr 3:

dotyczy pakietu nr1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby hematokryt był przez oferowany analizator mierzony czy też jedynie wyliczany? Wyniki parametrów mierzonych cechują się zawsze lepsza dokładnością  - wartość uzyskana z bezpośredniego pomiaru, dla porównania na wartość wyliczenia może mieć wpływ błąd pomiaru parametrów, z których jest on wyliczany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mierzony lub wyliczany.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pakietu nr1

Prosimy o wyjaśnienie, jakich oznaczonych parametrów wymaga zamawiający w module oksymetrii? Czy chodzi jedynie o SO2 czy też Zamawiający wymaga oznaczania pochodnych hemoglobiny ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 5:

dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający oczekując posiadania przez oferowane analizatory możliwości automatycznej kontroli jakości wymaga, aby oferowane rozwiązanie wykluczało  konieczność zakupu i wykorzystywania dodatkowych materiałów walidacyjnych przy każdorazowej instalacji nowego paka odczynnikowego posiadającego wewnętrzną, automatyczna kontrolę jakości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6:

dotyczy pakietu nr 2 automat zewnętrznego masażu serca.

Czy Zamawiający dopuści  defibrylator ze zmiennym poziomem energii w zakresie od 150-360 J?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

dotyczy pakietu nr 2 automat zewnętrznego masażu serca.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator po intuicyjnej, szybkiej i prostej obsłudze, bez konieczności używania wszystkich przycisków (tylko włączenie i wyładowanie) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

dotyczy pakietu nr 2 automat zewnętrznego masażu serca.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator pozwalający na rejestrację 40 min. Zapisu parametrów EKG wraz ze zdarzeniami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

dotyczy pakietu nr 2 automat zewnętrznego masażu serca.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, który można połączyć z komputerem klasy PC za pomocą złącza IrDa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

dotyczy pakietu nr 7 poz nr 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania noża do gipsu z ostrzem prostym czy z wygiętym sierpowato?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga noża z ostrzem prostym.

Pytanie nr 11:

Dotyczy pakietu nr 7 poz. Nr 3

Prosimy o dopuszczenie szczękorozwieracza typu Roser Konig dł 16 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w zestawie do laryngoskopii z kompletem łyżek w ilości 2 szt., w przypadku zaoferowania dwustanowiskowej ładowarki (umożliwiającej jednoczesne ładowanie dwóch uchwytów) wymaga dostarczenia dwóch czy jednego typu urządzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem siwz.

Pytanie nr 13:

Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w zestawie do laryngoskopii z kompletem łyżek wymaga łyżek z wymiennym, jednoelementowym, samozatrzaskującym światłowodem o średnicy 4 mm, nie wymagającym narzędzi do zamontowania/ zdemontowania z wyraźnie oznaczonym numerem katalogowym oraz  rodzajem i rozmiarem łyżki w jakiej powinien być zamontowany?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem siwz.

Pytanie nr 14:

Pakiet nr 11 – larygoskopy

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laryngoskopii bez  ładowarki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Pakiet nr 11 – larygoskopy

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy z 4 do 6 tygodni od daty  podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 16:

Dotyczy pakietu nr 14 – lamy bezcieniowe sufitowe

Dot. pkt 7 parametrów koniecznych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną  o parametrach światła niewiele różniących się  od parametrów opisanych, posiadającej regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie 18-30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Dotyczy pakietu nr 14 – lamy bezcieniowe sufitowe

Dot. pkt 10 parametrów koniecznych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjna posiadającą nieco mniejszą regulację natężenia światła w zakresie 50 do 100%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Dotyczy pakietu nr 14 – lamy bezcieniowe sufitowe

Dot. pkt 10 parametrów koniecznych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, która nie posiada pilota bezprzewodowego, a wszystkie parametry świetle lampy sterowane są z panelu umieszczonego w wygodnym dla obsługującego miejscu, na ramieniu lampy w bliskiej odległości od czaszy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

Dotyczy pakietu nr 14 – lamy bezcieniowe sufitowe

Dot. pkt 11, 12 parametrów koniecznych

Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą wgłębność oświetlenia L1+L2 równą 105 cm (przedział roboczy bez konieczności ogniskowania 55- 160 cm) dla zewnętrznej średnicy czaszy 73?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Dotyczy pakietu nr 14 – lamy bezcieniowe ruchome – 3 szt.

Dot. pkt 3 parametrów koniecznych

Ponieważ norma IEC 601-2-41 przewiduje, że światło lampy powinno wykazywać minimalną zdolność odwzorowania barw Ra=85, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy posiadające Ra= 90 . Jest to różnica absolutnie niedostrzegalna dla oka i mierzalna wyłącznie przez zastosowanie wysokoczułej aparatury pomiarowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

Dotyczy pakietu nr 14 – lamy bezcieniowe ruchome – 3 szt.

Dot. pkt 5 parametrów koniecznych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą stałą średnicę plamy świetlnej wielkości 15 cm? Parametr oferowany niewiele odbiega od wymaganego.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 14 – lamy bezcieniowe ruchome – 3 szt.

Dot. pkt 8 parametrów

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą żarówkę halogenową o mocy 50 W? Parametr oferowany przewyższa parametr wymagny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Dotyczy pakietu nr 14 – lamy bezcieniowe ruchome – 3 szt.

Dot. pkt 9 parametrów koniecznych

Ponieważ norma IEC 60601-2-41 nie precyzuje pojęcia żywotność żarówki a jedynie stabilność parametrów co prowadzi do podawania przez  niektórych producentów zawyżonych  danych  dotyczących tzw. Żywotności żarówki (żarówka świeci do 5-6 tys. Godzin, ale z niższą wydajnością) Czy Zamawiający dopuści żywotność gwarantowaną żarówek  1000  h oraz 3 dodatkowe żarówki jako zapas na dodatkowe 3 lata eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Pakiet nr 10

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka transportowo- obserwacyjnego z elektryczną regulacją wysokości leża?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko transportowo- obserwacyjne z elektryczna regulacją wysokości leża w zakresie 400-800 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka transportowo- obserwacyjnego wyposażonego w pilot bezprzewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 26:

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko transportowo- obserwacyjne z regulacją funkcji Trendelenburga w zakresie do 12 stopni? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27:

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko transportowo- obserwacyjne bez możliwości przedłużenia leża o min. 20 cm, a co za tym idzie również bez dodatkowego materaca  przedłużenia leża stanowiącego dodatkowe wyposażenie łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28:

Dotyczy pkt. 5 siwz Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, tabela , pkt.1 :posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże iż w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata , zrealizował  należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu medycznego o wartości 100 000, 00 zł brutto w pakiecie nr 1 (II) – analizatory parametrów krytycznych – i potwierdzi ten fakt wykazem dostaw, o którym mowa w pkt. 2 w kolumnie następnej obok wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie?

Umożliwi to złożenie  większej ilości ofert, a Zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej cenowo. Kwota  100 000, 00 zł brutto i załączone referencje zaświadczają o właściwym wykonaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 (II) zmienia opis sposobu dokonywania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych) udziału w postępowaniu w zakresie warunku udziału w postępowaniu posiadania wiedzy i doświadczenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,       o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata, zrealizował należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu medycznego, o wartości brutto w danym pakiecie co najmniej:

Pakiet nr 1 (II) analizatory parametrów krytycznych – 200 000,00 zł  (jedno zamówienie) lub dwa zamówienia każde              o wartości co najmniej 100 000, 00 zł

- i potwierdzi ten fakt wykazem wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt 2 w kolumnie następnej obok wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

ww. dokumenty muszą jasno określać datę ich wystawienia, podmiot wystawiający dokument i przedmiot.

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet, wartość wykazanych w ofercie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), nie może być mniejsza niż łączna suma wartości dostaw wymaganych powyżej dla  poszczególnych pakietów stanowiących przedmiot oferty.

Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie dokumentów złożonych na potwierdzenia posiadania  przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia.”

UWAGA ! ww. zmiana dot. wyłącznie pakietu nr 1 (II) ,  pozostałe zaś postanowienia zostają utrzymane w mocy .

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stół zabiegowy -  stół o długości z blatem 2100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr 14 – stół zabiegowy -  stół z podstawą o wysokości 160 mm  umożliwiającą monitorowanie pacjenta ramienia C nawet przy minimalnej wysokości blatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie  nr 31

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14  - kozetka do badania pacjentów – kozetkę wykonaną ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 niemalowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 32

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – kozetka do badania pacjentów – kozetkę z ręcznie regulowanym zagłówkiem w zakresie 0 –30 st.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 33

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 – regał zestawów zabiegowych i operacyjnych – regał o wymiarach wys. 1800 mm i szer. 1000 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 34

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – ruchome wózki tlenowe – wózek tlenowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 niemalowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 35

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stoliki chirurgiczne-  stoliki o wymiarach wys. 880 mm, szer. 720 mm, dł. 820 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 36

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stoliki do infuzji- stolik o wymiarach 720x715x985 mm (dł x szer x wys)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 37

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stoliki do infuzji – stolik wyposażony w kolumnę 4 –ech szuflad ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 na prowadnicach kulkowych z wyprofilowanymi uchwytami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 38

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stoliki do infuzji – stolik mobilny umieszczony na czterech kołach o średnicy 100 mm dwa z blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  39

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stoliki zabiegowe na drobny sprzęt medyczny – stoliki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 niemalowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie  nr 40

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stoliki zabiegowe na drobny sprzęt medyczny- stoliki o wysokości 880 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 41

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stoliki zabiegowe ruchome – stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 niemalowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  42

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stoliki zabiegowe ruchome – stolik wyposażony w 3 uchylne miski ze stali kwasoodpornej w gatunkuOH18N9?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 43

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – stoliki zabiegowe ruchome – stolik o wymiarach wys. 880 mm, szer. 470 mm, dł. 765 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 44

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – wózki anastezjologiczne/ reanimacyjne (na sprzęt)- wózki wykonane  ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 niemalowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – wózki anastezjologiczne/ reanimacyjne (na sprzęt)- wózki o wymiarach zewnętrznych (bez wyposażenia) 720 x 715x 985 mm( dł x szer x wys?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 46

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 – wózki anastezjologiczne/ reanimacyjne (na sprzęt)- wózki wykonane  ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 niemalowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 47

PAKIET NR 2 – AUTOMAT ZEWNĘTRZZNEGO MASAŻU SERCA

Punkt 4:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator z technologią fali dwufazowej rektalinearnej RLB o energii maksymalnej 200J i automatyczną kompensacją impedancji pacjenta? W świetle aktualnych wytycznych międzynarodowych AHA / ERC i polskich PRR nie ma konieczności stosowania energii defibrylacji powyżej 200J – to producent ustala zalecany protokół energetyczny w oparciu o przeprowadzone badania kliniczne. Obecnie większość producentów wysokiej klasy defibrylatorów (Philips, Zoll, Schiller) stosuje technologie pozwalające na ograniczenie energii defibrylacji do 200J. Nie jest żadna forma kompromisu - są to nowoczesne rozwiązania, dla których większa energia nie podnosi skuteczności defibrylacji. Technologia związana z impulsem defibrylacyjnym o wartości 300J i więcej jest przestarzała i charakterystyczna dla defibrylatorów monofazowych, które nie są już wykorzystywane.  Idea defibrylacji dwufazowej polega na osiągnięciu celu przy zastosowaniu prądu elektrycznego o możliwie najniższej energii z uwagi na niebezpieczeństwo poresuscytacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Defibrylacja dwufazowa z energią maksymalną 200J jest przynajmniej równie skuteczna jak defibrylacja z zastosowaniem wysokiej energii a przy tym znacząco redukuje podefibrylacyjne uszkodzenie mięśnia sercowego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

PAKIET NR 2 – AUTOMAT ZEWNĘTRZZNEGO MASAŻU SERCA

Punkt 6:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator półautomatyczny o 2 protokołach energii (dla pacjentów dorosłych i dla dzieci) – uruchamianych automatycznie po rozpoznaniu przez urządzenie rodzaju podpiętych elektrod oraz z możliwością przeprogramowania w razie zmiany wytycznych? Urządzenie typu AED charakteryzować się powinno maksymalna prostotą obsługi, gdyż jest przeznaczone dla użytkowników przeszkolonych jedynie w podstawowym zakresie udzielania pierwszej pomocy. Osoby takie nie mają wiedzy, doświadczenia ani uprawnień aby samodzielnie decydować o energii wyładowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażą zgody.

Pytanie  nr 49

PAKIET NR 2 – AUTOMAT ZEWNĘTRZZNEGO MASAŻU SERCA

Punkt 11:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator półautomatyczny bez detekcji stymulatora rytmu serca? Nie jest to funkcja powszechnie stosowana przez czołowych producentów w urządzeniach typu AED, lecz w bardziej zaawansowanych defibrylatorach przeznaczonych dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie  nr 50

PAKIET NR 2 – AUTOMAT ZEWNĘTRZZNEGO MASAŻU SERCA

Punkt 12:

Prosimy o sprecyzowanie, o jaka synchronizację chodzi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o synchronizację QRS.

Pytanie  nr 51

PAKIET NR 2 – AUTOMAT ZEWNĘTRZZNEGO MASAŻU SERCA

Punkt 18:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator niewyposażony w złącze szeregowe? Oferowane urządzenie posiada port podczerwieni, za pomocą którego komunikuje się z komputerem PC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 52

PAKIET NR 2 – AUTOMAT ZEWNĘTRZZNEGO MASAŻU SERCA

Punkt 23:

Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia filmu instruktażowego. Po dostawie defibrylatora przeprowadzone zostanie szkolenie posprzedażowe, którego skuteczność jest wyższa niż pokazanie osobom szkolonym filmu, gdyż stwarza możliwość interakcji ze sprzętem oraz zadawania pytań w czasie rzeczywistym.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu sprecyzowanego w pkt. 23 załącznika nr 2 do siwz – formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych dla pakietu nr 2 (II) automat zewnętrznego masażu serca tj. w zakresie dostarczenia instruktażowego filmu video w języku polskim. Pozostałe wymogi tam określone pozostają bez zmian.

Pytanie  nr 53

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

W związku z rozbieżnością pomiędzy formularze ofertowym (łącznie 5 szt. łóżek), formularzem przedmiotu zamówienia (łącznie 4 szt. łóżek), oraz ilości  zintegrowanego przedłużenia leża w ilości 9 , prosimy o wyjaśnienie jakiej ilości łóżek wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie formularza przedmiotu  zamówienia – zestawienie parametrów technicznych  dla pakietu nr 10  (II) łóżko do  intensywnej terapii , 1 szt. oraz łóżka transportowo- obserwacyjne, szt. 4 stanowiącym załącznik nr 2 do siwz zaszła omyłka w  pkt. 25 Dot. elementów wyposażenia tych łóżek  zestawienia parametrów technicznych, opisu przedmiotu zamówienia dla łóżek obserwacyjno- transportowych, dla którego niniejszym ustala się następujące brzmienie:

Elementy wyposażenia każdego łóżka ( tj. dla każdego z 4 szt. łóżek) :

- wieszak na kroplówki wykonany z całości ze stali nierdzewnej ,

- zintegrowane przedłużenie leżą o min. 20 cm,

- materac przedłużenia leża.

Powyższa omyłka dot., jak tutaj pokazano, ilości wyposażenia łóżek transportowo- obserwacyjnych, nie zaś wymaganej w pakiecie nr 2 (II)  ilości poszczególnych łóżek (do intensywnej terapii i transportowo- obserwacyjnych), która niezmiennie (w zasadniczej treści siwz oraz w załącznikach, w szczególności w załączniku nr 1 i 2 ) wynosi:

- łóżko  do intensywnej terapii, 1 szt.

- łóżko transportowo- obserwacyjne, szt.4 .

Jednocześnie informuję, iż załącznik nr 2 dla pakietu nr 10 (II) uwzględniający ww. brzmienie pkt. 25 jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.krosno.med.pl w zakładce zamówienia publiczne, jako załącznik dot. postępowania NZ/215/65/2010.

Pytanie  nr 54

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z leżem o konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo, opartym na dwóch teleskopowych, kolumnach cylindrycznych, aluminiowych? Zastosowanie dwóch kolumn zapewnia doskonałe dojście aparatu RTG i ramienia C. Dzięki konstrukcji kolumnowej użytkownik uzyskuje wysoką kompaktowość łóżka charakteryzującą się bardzo łatwą dezynfekcją (bardzo mało powierzchni trudno dostępnych) i zwiększoną skutecznością w walce z zakażeniami szpitalnymi, nowoczesny wygląd, wysokie bezpieczne obciążenie robocze  na poziomie 230 kg, wysoką stabilność.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 55

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z możliwością wydłużenia o 15 cm od długości bazowej wynoszącej 2205 mm? Oferowany parametr nieznaczenie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 56

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o długości nieznacznie różniącej się od wymaganej 2205 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 57

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o dopuszczalnym obciążeniu nieznaczenie różniącym się od wymaganego, wynoszącym 230 kg? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga odłącznika zasilania sieciowego na przewodzie zasilającym? Prosimy o dopuszczenie łóżka bez odłącznika ale wyposażonego w przycisk na sterowniku odłączającym zasilanie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 59

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie: 385 – 765 mm? oferowany parametr nieznaczenie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 60

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z elektryczna regulacją funkcji anty i Trendelenburga w zakresie +/- 17° realizowany za pomocą panelu centralnie sterującego, którego obsługa nie jest dostępna dla pacjenta, gdyż regulacja tej funkcji przez pacjenta mogłaby narazić go na bezpieczeństwo.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 61

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy w rozumieniu zapisów pkt. 21 Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w barierki boczne czterosekcyjne, o konstrukcji umożliwiającej ich składanie przy użyciu jednej ręki oraz możliwością zablokowania na dwóch wysokościach (góra, dół), nie wystające poza obrys łóżka, barierki służą jednocześnie jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta, barierki opuszczane poniżej linii materaca nie powodując tzw. martwych przestrzeni w czasie przenoszenia pacjenta z łóżka na wózek transportowy, bez możliwości  odchylania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 62

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający opisując w pkt. 21  barierki boczne ma świadomość, że opisane rozwiązanie barierek w żaden sposób nie spełnia wymaganych prawem norm bezpieczeństwa w stosunku do barierek tj. normy EN 60601-2-38 oraz EN 60601-2-52. W przypadku barierek odchylanych o 90 st. Może dojść przy naporze pacjenta do samoczynnego opuszczenia barierki i upadku pacjenta z łóżka?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz - Zamawiający wymaga odpowiednich certyfikatów, które mają zapewnić stawiane wymogi.

Pytanie nr 63

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający  wymaga aby barierki spełniały normy  EN 60601-2-38 oraz EN- 60601-2-52 i chroniły pacjenta na całej długości oraz posiadały blokadę spust w momencie gdy pacjent będzie się o nie opierał lub wypychał na zewnątrz?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz - Zamawiający wymaga odpowiednich certyfikatów, które mają zapewnić stawiane wymogi.

Pytanie nr 64

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w listwy do zawieszania wyposażenia dodatkowego umieszczone w dwóch długościach po boku łóżka z możliwością regulacji uchwytów do zwieszania wyposażenia dodatkowego na całej ich długości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 65

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o szerokości całkowitej z poręczami z uwzględnieniem wypustów osprzętu wynoszącym 985 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o długości wynoszącej 2205 mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie funkcjonalności i użyteczność oferowanego łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 67

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie: 385 – 765 mm? oferowany parametr nieznaczenie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 68

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4 segmentowym przy czym 3 segmenty są regulowane elektrycznie przy pomocy pilota centralnego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 69

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko oparte było na dwóch alumniowych kolumnach cylindrycznych, pozwalających na wygodne monitorowanie ramieniem C pacjenta, biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający wymaga segmentu pleców przeziernego dla RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr70

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w koła o średnicy 150 mm bez osłon, łatwiejsze do dezynfekcji, posiadające centralną oraz kierunkową blokadę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 71

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w krążki odbojowe doskonale chroniące zarówno łóżko jak i ściany przed uszkodzeniami, bez listew, które sa w tym przypadku zbędne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednak pod warunkiem zachowania wymaganego wymiaru.

Pytanie  nr 72

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało następujące regulacje elektryczne: wysokości, trendelenburgów, CPR (ratowania życia) , krzesła kardiologicznego, autoregresji, autokontur, podane rozwiązanie znacznie ułatwi pracę personelu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 73

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w wyjmowane, tworzywowe szczyty, wykonane w formie jednorodnego odlewu, bez miejsc łączeń mogących stanowić potencjalne źródło infekcji jak to mam miejsce w przypadku wymaganych przez Zamawiającego wkładek do szczytów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 74

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z możliwością wydłużenia o 15 cm od długości bazowej wynoszącej 220,5 cm? Oferowany parametr nieznaczenie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 75

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało bezpieczne obciągnienie robocze pozwalające na wszystkie regulacje wynoszące 230 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 76

dotyczy pakietu nr 10 łóżko do intensywnej terapii, 1 szt. oraz łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego , szt. 4

- łóżka transportowo – obserwacyjnego regulowanego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z leżem o konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo, opartym na dwóch teleskopowych, kolumnach cylindrycznych, aluminiowych?  Dzięki konstrukcji kolumnowej użytkownik uzyskuje wysoką kompaktowość łóżka charakteryzującą się bardzo łatwą dezynfekcją (bardzo mało powierzchni trudno dostępnych) i zwiększoną skutecznością w walce z zakażeniami szpitalnymi, nowoczesny wygląd?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 77

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności i uzyskania atrakcyjniejszej ceny, dokona wydzielenia lamp operacyjnych  oraz stołu zabiegowego, wózka anastezjologicznego / reanimacyjnego , wózka do przewożenia pacjentów do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażą zgody.

Pytanie  nr 78

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , sz. 3 Lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza wskaźnik odwzorowania barw Ra wynoszący 94 ?

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 79

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt.

Czy Zamawiający wymaga wyższej temperatury barwowej wynoszącej 4,500 K ? Światło o tej temperaturze odpowiada światłu dziennemu wpływając wydatnie na zdolność postrzegania i rozpoznawania kolorów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza.

Pytanie  nr 80

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza regulację średnicy plamy świetlnej w zakresie 19 – 32 cm ?

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 81

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją natężenia za pomocą sterownika umieszczonego na ramieniu lampy lub dodatkowego sterownika umieszczonego na ścianie sali operacyjnej w zakresie 5 % – 100 %  (płynna regulacja w przedziale 50 – 100%, plus funkcja światła do zabiegów małoinwazyjnych o natężeniu 5 %) ?

Oferowany parametr jest szerszy od wymaganego, a oferowane rozwiązanie pozbawione jest pilota, którego łatwo uszkodzić lub zgubić

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 82

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt.

Czy zamawiający wymaga wgłębności oświetlenia lampy wynoszącej L1 + L2 = 115 cm ?

Oferowany parametr jest szerszy od wymaganego. Duża wgłębność oświetlenia powiększa przedział roboczy bez konieczności ogniskowania lampy wpływając pozytywnie na komfort pracy chirurga. Dodatkowo duża wgłębność oświetlenia umożliwia przeprowadzenie zabiegów z tzw. głębokim cięciem oświetlając przy tym całe wnętrze rozciętej przestrzeni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza.

Pytanie  nr 83

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza kopułę o średnicy zewnętrznej wynoszącej 80 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 84

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza regulację średnicy plamy świetlnej w zakresie 17 – 28 cm ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 85

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt.

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Czy Zamawiający dopuszcza kopułę, której maksymalne natężenie oświetlenia wynosi 145 kLux ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  86

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt.

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Czy Zamawiający wymaga czaszy lampy wyposażonej w wyodrębniony  tzw. brudny uchwyt, okalający bez przerw min. 70 % średnicy kopuły nie będący gumową uszczelką  ?

Rozwiązanie takie zapewnia doskonałą funkcjonalność i pozwala na łatwe 
i precyzyjne pozycjonowanie czaszy lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza.

Pytanie nr  87

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa ruchoma – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza wskaźnik odwzorowania barw Ra wynoszący 94 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 88

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa ruchoma – 3 szt.

Czy Zamawiający wymaga wyższej temperatury barwowej wynoszącej 4,500 K ? Światło o tej temperaturze odpowiada światłu dziennemu wpływając wydatnie na zdolność postrzegania i rozpoznawania kolorów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza.

Pytanie  nr 89

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa ruchoma – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza lampę o stałej średnicy plamy świetlnej wynoszącej 14 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 90

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa ruchoma – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z żarówką, której pobierana moc wynosi 50 W ? Mniejsza moc pobierana przez żarówkę zmniejsza koszty energii elektrycznej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa ruchoma – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza żywotność żarówki wynoszącą 1000 h

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażą zgody.

Pytanie  nr 92

dotyczy pakietu nr 14  lampy bezcieniowe sufitowe, szt. 2, oraz lampy bezcieniowe ruchome , szt. 3

Lampa bezcieniowa ruchoma – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza średnicę kopuły wynoszącą 290 mm ?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 93

dotyczy pakietu nr 14  stół zabiegowy, szt.3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności i uzyskania atrakcyjniejszej ceny, dokona wydzielenia stołu operacyjnego do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  94

dotyczy pakietu nr 14  stół zabiegowy, szt.3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości z regulacją wysokości 760 – 1060 mm, nieznaczenie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 95

dotyczy pakietu nr 14  stół zabiegowy, szt.3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją oparcia pleców -45° do 75°? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 96

dotyczy pakietu nr 14  stół zabiegowy, szt.3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją oparcia podgłówka wspomaganą sprężyną gazowa w zakresie -45° do +30°? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 97

dotyczy pakietu nr 14  stół zabiegowy, szt.3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją kąta odchylania podnóżków w zakresie -90° do +30°? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  98

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności i uzyskania atrakcyjniejszej ceny, dokona wydzielenia  wózków do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 99

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózki anestezjologiczne / reanimacyjne (na sprzęt) , szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek reanimacyjny którego cała konstrukcja oraz szuflady wykonane są z wysokiej jakości materiału BAYDUR (konstrukcja wykonana w jednej części bez elementów łączeń)? Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  nr 101

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózki anestezjologiczne / reanimacyjne (na sprzęt) , szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad w jednym rzędzie: trzy szuflady o wysokości 100mm i  dwie szuflady o wysokości 150 mm oraz pojemnik na odpadki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 102

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózki anestezjologiczne / reanimacyjne (na sprzęt) , szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek o wymiarach 830 x 720 x 910 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 103

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózki anestezjologiczne / reanimacyjne (na sprzęt) , szt. 4

Czy Zamawiający wymaga aby koła wózka były umieszczone w kwadracie (w równej odległości od siebie) co zapewnia wysoką mobilność wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 104

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózki anestezjologiczne / reanimacyjne (na sprzęt) , szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek wyposażone w cztery stabilne koła o średnicy 75 mm w tym dwa z blokadą, umieszczone w kwadracie ( w równej odległości od siebie) co zapewnia wysoką mobilność wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 105

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózki anestezjologiczne / reanimacyjne (na sprzęt) , szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości blat z podniesioną krawędzią z czterech stron zabezpieczający znajdujące się na nim przedmiotu przed upadkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 106

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózki anestezjologiczne / reanimacyjne (na sprzęt) , szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek bez listew bocznych i tylnych, które w przypadku oferowanego wózka nie znajduje uzasadnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 107

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózki anestezjologiczne / reanimacyjne (na sprzęt) , szt. 4

Czy w rozumieniu zapisów dotyczących wyposażenia wózka, Zamawiający dopuści następujące wyposażenie:

- pojemnik. kosz na odpadki,

- pojemnik na zużyte igły, odpadki medyczne

- wysuwaną półkę boczną,

- półkę na monitor/defibrylator/pompę infuzyjną,

- wieszak kroplówki,

- uchwyt na cewniki,

- płytę do masażu serca,

- uchwyt na butle z tlenem,

- półkę na żel,

-otwieracz ampułek?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 108

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek o długości całkowitej 2050 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 109

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 1

Czy Zamawiający dopuści  wysokiej jakości wózek o szerokości całkowitej 755 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 110

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z leżem dwusegmentowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 111

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z tunelem/ uchwytem na kasetę RTG z dodatkową podziałką wzdłuż ramy leża ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 112

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 113

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakość wózek z maksymalnym obciążeniem nieznaczenie różniącym się od wymaganego wynoszącym 235 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 114

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z kolumnami cylindrycznymi osłoniętymi specjalną tworzywową osłoną, łatwą w dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 115

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 1

Czy Zamawiający wymaga wózka z bezpiecznym obciążeniem roboczym wynoszącym 250 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 116

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek bez regulacji segmentu uda i podudzia ale z regulacją anty i terndelenburga za pomocą pedałów nożnych, nie wymagająca od personelu wysiłku związanego z uzyskaniem tej pozycji w wielu dostępnych na rynku wózkach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 117

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości  wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali gwarantującej długotrwałości i bezawaryjność?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek o długości całkowitej wynoszącej 2040 mm oraz szerokości całkowitej 810 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek o wymiarach całkowitych leża wynoszących 730mm, 1910 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z hydrauliczną regulacją wysokości 620 – 940 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z regulacją oparcia pleców 0 – 90°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z hydrauliczna regulacją funkcji anty i Trendelenburga bez konieczności używania rąk w zakresie +/- 18° za pomocą dźwigni nożnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek wyposażony w barierki boczne chromowane składane wzdłuż ramy leża z zintegrowanymi uchwytami do prowadzenia wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z lepszym parametrem bezpiecznego obciążenia wózka wynoszącego 250 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 125

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewożenia pacjentów leżących szt. 4

Czy Zamawiający wymaga wózka z kolumnami cylindrycznymi osłoniętymi specjalną tworzywową osłoną , łatwą w dezynfekcji i pozwalającą na przenoszenie znacznych obciążeń oraz  wykonywanie zdjęć RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 126

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z podnóżkiem jednoczęściowym z regulacją kąta w zakresie 12°/-90°, bez regulacji wysokości i składania ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 127

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek bez kółek odbojowych, które w przypadku oferowanego modelu nie znajdują uzasadnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  nr 128

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej
 Czy Zamawiający dopuści wózek o długości (bez podnóżka) 910 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 129

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości (z podnóżkiem) 1610 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 130

dotyczy pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

wózek do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 685 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Na zasadzie art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokonuje  zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu dokonuje się zmian, jak następuje:

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części 15 „ wymaganie dotyczące wadium” w pkt.1 dla pakietu nr 10 (II) wadium wynosi 800, 00 zł , a nie jak omyłkowo wpisano 8 000, 00 zł oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji III, część III.1.1.) dla pakietu nr 10 (II) wadium wynosi 800, 00 zł, a nie jak omyłkowo wpisano 8 000, 00 zł.

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w miejsce powołania na przepisy uchylonej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych powołuje się ustawę z dnia 20 maja 2010       o wyrobach medycznych (DZ. U. z 2010, NR 107, poz. 679), a w ślad za ww. pkt. A.1. w części 5 siwz otrzymuje brzmienie:

A.1 )W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.Z 2010 R., Nr 107 poz. 679) tj.:

1) dla wyrobów klasy IIb i III dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania;

2) dla pozostałych klas wyrobów medycznych:

a) certyfikat oceny zgodności (klasa IIa);

b) deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE (klasa I);

3) przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia.

Analogicznie zmianie podlega treść w Sekcji III, w części III.1.4.)  w zakresie pkt. pn ”W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów”

Zgodnie z art. 12 a ust.2 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze zmianami ogłoszenia              o zamówieniu oraz siwz, przedłuża się termin składania ofert jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 17 .11.2010 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 17.11.2010 r.  o godz. 11: 00

Jednocześnie stosownemu przedłużeniu podlega termin wniesienia wadium:

Nowy termin wniesienia wadium upływa 17.11.2010 r. o godz. 10:00								                                     Z poważaniem