załącznik nr 2

| Materiały elektryczne |
| --- |
| Poz | Rodzaj , nazwa | j. m. | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Skrętka komputerowa | mb | 305 |  |  |  |  |
| 2 | YDYp 3x1,5 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Korytko dwudzielne 50 x 15 (2mb) | Sztuka | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw Polo nt 3x230V 2xRJ45 (komplet) | Sztuka | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Kołek rozporowy fi 8 | Sztuka | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużacz komputerowy 3mb pięć gniazd | Sztuka | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Izolacja | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Wyłącznik różnicowo prądowy 1 – faz. 25A/30mA | Sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 9 | LY 1x4 mm2 | mb | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Tulejka fi 4 mm2 | Sztuka | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Wyłącznik S 191 16A | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |