Formularz asortymentowy 											ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Narzędzia będące przedmiotem niniejszego postępowania powinny być przez Wykonawcę oznakowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał. nr 7 do SIWZ techniką laserową (laserowe wypalanie cyfr), przez grawerowanie lub inną metodą trwałą odporną na proces sterylizacji.

Pakiet nr 1 – Narzędzia wielokrotnego użytku do zabiegów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP COOPER ZAKRZYWIONE KOŃCE T/T,DŁ. 150MM | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE,DŁ.130 KOŃCE TĘPE ODGIĘTE | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DO NERWÓW ODGIĘTE, DŁ.140 MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ,DELIKATNE ODGIĘTE, DŁ.130 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI Z TWARDĄ WKŁADKĄ, PREPARACYJNE TYP METZENBAUM, ZAKRZYWIONE DŁ.230 MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NOŻYCZKI TYP BABY-METZENBAUM,ZAKRZYWIONE,DŁ.115MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NOŻYCZKI MACICZNE TYP SIMS Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZAKRZYWIONE KOŃCE T/T, DŁ.200 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM Z TWARDĄ WKŁADKĄ, ZAKRZYWIONE DŁ.200 MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | UCHWYT SKALPELA NR.4,DŁ. 135 MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | UCHWYT SKALPELA NR.3,DŁ. 125 MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | UCHWYT SKALPELA NR.3, DŁ.225 MM | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE 1X2ZĄBKI,DŁ.150MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ZAKRZYWIONE 1X2ZĄBKI,DŁ.150MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CASTROVIEJO,DŁ.145MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO,DŁ. 185MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO,DŁ. 205MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO,DŁ. 150MM | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BAKEY,DŁ. 150MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BAKEY,DŁ. 165MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | WZIERNIK ODBYTNICZY TYP SIMS PELNY, ROZMIAR 77X17 MM, DŁ.160 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ATRAUMATYCZNY ZACISK TYP COOLEY,DŁ. 160MM, ODGIĘCIE 60 STOPNI | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ATRAUMATYCZNY ZACISK TYP COOLEY,DŁ. 160MM, ODGIĘCIE 30 STOPNI | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ATRAUMATYCZNY KLESZCZYK NACZYNIOWY TYP COOLEY KĄT.60 STOPNI, DŁ.CZ.ROBOCZEJ 52 MM, DŁ.170 MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SATINSKY,DŁ. 265MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | igła do podwiązywania, długość 150 mm igła do podwiązywania typ Syme, długość 170 mm igła do podwiązywania typ Cooper, długość 205 mm | szt | 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KOŃCÓWKA SONDY NABATOFF METALOWA ŚREDNICA 3 MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | OLIWKA DO ZESTAWU NABATOFF, ŚREDNICA 6MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE'BAKEY ODGIĘCIE 60 STOPNI, DŁ.CZ.ROBOCZEJ 55 MM, DŁ.230 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MORRIS, DŁ.170 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KLESZCZE NACZYNIOWE TYP PEAN, DŁ.130 MM | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | MINI-ZACISK BULDOG TYP DE'BAKEY-HESS ROZMIAR DŁ.34/20 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ATRAUMATYCZNY ZACISK BULLDOG TYP DE'BAKEY ZAKRZYWIONE DŁ.97/42MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | MIKRO ZACISK BULLDOG TYP DIETHRICH , DŁ.48/13 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | OBCINAK GŁÓWEK DO TWARDEGO DRUTU DO ŚREDNICY 2,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KLESZCZYKI DO CIĘCIA DRUTU O ŚREDNICY 2,5 MM Z PRZEKŁADNIĄ CZOŁOWĄ Z TWARDĄ WKŁADKĄ | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PINCETA ANATOMICZNA, DŁ.160MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PINCETA ANATOMICZNA,DŁ.180MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PINCETA ANATOMICZNA, DŁ.200MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIO-SZEROKA, DŁ.160MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIO-SZEROKA, DŁ.180MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIO-SZEROKA, DŁ.200MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | PINCETA CHIRURGICZNA 1X2ZĄBKI,DŁ.145MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PINCETA CHIRURGICZNA 1X2 ZĄBKI, DŁ.160MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PINCETA CHIRURGICZNA 1X2 ZĄBKI, DŁ.180MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PINCETA CHIRURGICZNA 1X2 ZABKI, DŁ.200MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IGŁA CHIRURGICZNA GA1 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,60X65 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IGŁA CHIRURGICZNA GA2 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,60X60 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IGŁA CHIRURGICZNA GA3 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,40X52 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IGŁA CHIRURGICZNA GA4 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,40X45 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IGŁA CHIRURGICZNA GA5 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,30X37 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IGŁA CHIRURGICZNA GA6 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,10X32 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IGŁA CHIRURGICZNA GA7 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,00X26 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IGŁA CHIRURGICZNA G3 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,30X68 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IGŁA CHIRURGICZNA G4 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,30X63 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IGŁA CHIRURGICZNA G5 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,20X58 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IGŁA CHIRURGICZNA G6 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,10X54 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IGŁA CHIRURGICZNA G7 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,10X50 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IGŁA CHIRURGICZNA G8 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,00X46 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IGŁA CHIRURGICZNA G9 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 1,00X42 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IGŁA CHIRURGICZNA G10 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 0,90X38 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IGŁA CHIRURGICZNA G11 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 0,80X34 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IGŁA CHIRURGICZNA G12 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 0,70X30 MM OP/12 SZT. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DO ARTERIOTOMII, DELIKATNE ODGIĘTE TYP DE BAKEY, DŁ.175 MM | sz | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | HAK MIEDNICZY TYP ST.MARKS, DŁ.330 MM, ROZMIAR 170X60 MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2 – Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku na Salę Operacyjną Chirurgiczną

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE,DŁ.140MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS, PROSTE, DŁ.130 MM | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE, DŁ.160 MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER, DŁ. 145MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-MURRAY,DŁ. 150MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN DELIKATNE, DŁ.125MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA 1X2 ZĄBKI,DŁ.130MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA, DŁ.145MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3 – Igły do zabiegów operacyjnych

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły ze stali nierdzewnej do wielokrotnej sterylizacji - Igły skórne | szt | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły ze stali nierdzewnej do wielokrotnej sterylizacji - Igły mięśniowe | szt | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły ze stali nierdzewnej do wielokrotnej sterylizacji - Igły jelitowe | szt | 99 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4 – Narzędzia i igły chirurgiczne dla Oddziału Kardiologicznego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KUBEK Z PODZIAŁKĄ 50ML/0,05L | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IMADŁO TYP HEGAR,DŁ.160 MM | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS, DŁ.100 MM | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KLESZCZYKI DO TONSILEKTOMII HEMOSTATYCZNE TYP NEGUS,DŁ. 190MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE TYP KNOWLES PROSTE, DŁ.145 MM | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE, DŁ.140 MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE, DŁ. 140MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IGŁA CHIRURGICZNA TYP G10 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 0,90X38 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IGŁA CHIRURGICZNA TYP G11 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 0,80X34 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IGŁA CHIRURGICZNA TYP G12 TRÓJGRANIASTA KOŃCÓWKA ROZMIAR 0,70X30 MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr  5 – Narzędzia operacyjne wielokrotnego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KLESZCZE DO TĘTNIC TYP CAIRNAS PROSTE, DŁ.150 MM | Szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KLESZCZE DO TĘTNIC TYP CAIRNS ZAKRZYWIONE DŁ.150MM | Szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE TYP LISTER,DŁ. 140MM | Szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE O/O, DŁ.130 MM | Szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP DEAVER PROSTE OSTRE/TĘPE, DŁ.145 MM | Szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ZAKRZYWIONE KOŃCE T/O,DŁ. 115MM | Szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PINCETA CHIRURGICZNA 1X2 ZĄBKI, DŁ.115MM | Szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-MURRAY,DŁ.150MM | Szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | UCHWYT SKALPELA NR.4, DŁ. 135MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | UCHWYT SKALPELA NR.3,DŁ. 125MM | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr  6 – Narzędzia operacyjne wielokrotnego użytku dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW ROZSZERZACZY MACICZNYCH TYP HEGARA ŚREDNICE OD 1 DO 26 MM WRAZ Z TACAMI DLA ŚREDNIC 1-17MM I 18-26 MM Z METALOWYM ZAMYKANYM PUDEŁKIEM O ROZMIARACH : 320-330X200-220X70-90 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY O ROZMIARACH 480-485X250-255X50X60 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 00, ŚREDNICA 4,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 0, ŚREDNICA 7,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 1, ŚREDNICA 8,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 2, ŚREDNICA 10,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 3, ŚREDNICA 12,0 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 4, ŚREDNICA 14,0 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 5, ŚREDNICA 15,0 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 6, ŚREDNICA 16,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 7, ŚREDNICA 18 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 8, ŚREDNICA 19,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 9, ŚREDNICA 21,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 10, ŚREDNICA 23,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER TĘPA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 8, ŚREDNICA 19,5 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER TĘPA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 9, ŚREDNICA 21,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER TĘPA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 10, ŚREDNICA 23,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SONDA MACICZNA TYP SIMS WYSKALOWANA ŚREDNICA 4 MM, DŁ.330MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SONDA MACICZNA TYP MARTIN WYSKALOWANA ŚREDNICA 3 MM, DŁ.300 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KULOCIĄG TYP SCHRODER,DŁ. 250MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KULOCIĄG TYP BRAUN, DELKATNY, DŁ. 250MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KLESZCZE ŁOŻYSKOWE TYP WINTER, FI 2 PROSTE, DŁ.290 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KLESZCZE ŁOŻYSKOWE TYP WINTER, FI 3 ODGIĘTE, DŁ.290 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ,DŁ.145, TEPO/TĘPE | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ZACISK.JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP KOCHER PROSTY,DŁ.250 MM, ELASTYCZNY | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ZACISK.JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP KOCHER PROSTY,DŁ.280 MM, ELASTYCZNY | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN, ROZMIAR 75X39 MM,DŁ.170 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN, ROZMIAR 95X39 MM,DŁ.200 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | UCHWYT SKALPELA NR.7,DŁ.160 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | UCHWYT SKALPELA NR.3 125 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | UCHWYT SKALPELA NR.4,DŁ.135 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | UCHWYT SKALPELA DO OSTRZY FIG 18-36,DŁ.145MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 7 – Narzędzia laryngologiczne dla Poradni Otolaryngologicznej

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haczyk uszny typu WAGENER zakończony kulką, rozm. 1, dł. 15,5 cm | Szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Haczyk uszny typu WAGENER, zakończony kulką, rozm. 2, dł. 15,5 cm | Szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęsety uszne typu TROELTSH, standardowe, ząbkowane, dł. rob. 7,5 cm | Szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 8 – Pensety na potrzeby Oddziału Dermatologicznego i Poradni Dermatologicznej

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pensety anatomiczne małe 12 cm | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pensety anatomiczne o szerokim zakończeniu | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Wymagania odnośnie narzędzi operacyjnych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego:

- Serwis autoryzowany producenta na terenie Polski

- Zakres serwisu obejmuje - regenerację instrumentów chirurgicznych, diagnostycznych oraz dentystycznych

- Serwis certyfikowany normami ISO 9001 2001

Adres  serwisu: ……………………………………………………..

Tel/faks :……………………………………………………………..

e-mail :………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………..

Opis parametrów dla narzędzi chirurgicznych - Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

- narzędzia muszą być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej,

- oferowane narzędzia mają być zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją wykonaną przez producenta,

- w przypadku nożyczek ramiona mają być łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem,

- narzędzia muszą zawierać wkładkę z węglika wolframu (cześć robocza i chwytna),

- wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowaną przez producenta regenerację narzędzi, zgodną z normami ISO 9001 i EN46001

Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia oryginalnych katalogów i folderów oferowanych produktów, będących przedmiotem zamówienia wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem. Zamawiający dopuszcza złożenie katalogów  i folderów  w języku angielskim lub niemieckim.

Oferta powinna zawierać nazwy handlowe oferowanego asortymentu,  nazwę producenta oraz nr katalogowy.

Zamawiający wymaga szczegółowego opisu w języku polskim odnośnie postępowania z narzędziami: mycie, dezynfekcja i sterylizacja.

Dostawca przedstawi cennik usług regeneracji narzędzi chirurgicznych wg. poniższej tabeli, uwzględniając ceny jednostkowe netto i brutto

|  | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Blaszki ortopedyczne |
| 2 | Blaszki ortopedyczne zakrzywiane |
| 3 | Cążki do skórek i paznokci |
| 4 | Dłuta, osteotomy, raspatory |
| 5 | Drobne narzędzia stomatologiczne |
| 6 | Dźwignia do korzeni |
| 7 | Frezy do stawów różne |
| 8 | Frezy kuliste |
| 9 | Haczyk do piłki drutowej |
| 10 | Haki do gwoździ Kirschnera |
| 11 | Haki różne |
| 12 | Haki z powłoką chromowo-niklową |
| 13 | Igła do biopsji bez niklowania |
| 14 | Igły Deschamps |
| 15 | Imadła chirurgiczne z twardą wkładką |
| 16 | Imadła chirurgiczne zwykle |
| 17 | Klamry ortopedyczne |
| 18 | Kleszcz do cięcia gipsu typ Stille |
| 19 | Kleszcze do cięcia drutu ( obrotowe) |
| 20 | Kleszcze do cięcia żeber typ Liston |
| 21 | Kleszcze do trzymania kości |
| 22 | Kleszcze ekstrakcyjne |
| 23 | Kleszcze jelitowe |
| 24 | Kleszcze ort. do cięcia drutu |
| 25 | Kleszcze ort. do cięcia drutu typ OP-013 |
| 26 | Kleszcze ort. z wym.wkł. |
| 27 | Kleszcze protetyczne |
| 28 | Kleszcze protetyczne do cięcia drutu |
| 29 | Kleszcze z przekładnią do cięcia drutu |
| 30 | Kleszcze z przekładnią do cięcia drutu |
| 31 | Kleszczyki naczyniowe |
| 32 | Końcówki ssące |
| 33 | Kosze narzędziowe |
| 34 | Łyżeczki kostne |
| 35 | Młotki |
| 36 | Narzędzia artroskopowe |
| 37 | Narzędzia laparoskopowe |
| 38 | Noże Beckmana |
| 39 | Noże do mikrotomu |
| 40 | Noże sekcyjne |
| 41 | Nożyczki |
| 42 | Nożyczki do gipsu |
| 43 | Nożyczki wieloczynnościowe |
| 44 | Nożyczki z twardą wkładką |
| 45 | Odgryzacze kostne |
| 46 | Odgryzacze kostne typ Kerisson |
| 47 | Odgryzacze kostne typ Rongeure |
| 48 | Odgryzacze typ Luery |
| 49 | Opinaki Backchaus |
| 50 | Perforator do skóry |
| 51 | Perforator do skóry (dorabianie tulejek) |
| 52 | Pętla migdałkowa |
| 53 | Piłki |
| 54 | Piłki amputacyjne z powłoką chromowo-niklową |
| 55 | Piły amputacyjne |
| 56 | Pincety / różne |
| 57 | Pincety z twardą wkładką |
| 58 | Podważki kostne |
| 59 | Pudełka do igieł |
| 60 | Rama typ Collin |
| 61 | Retraktor nastawny linkowy |
| 62 | Rongeure (dorabianie szczęk) |
| 63 | Rozsz. gin. typ Hegar z powłoką chromowo-niklową |
| 64 | Rozszerzadło Hegara |
| 65 | Rozwieracz do ran |
| 66 | Rozwieracz do ran przegubowy |
| 67 | Rozwieracz typ Finochietto |
| 68 | Skalpele, noże |
| 69 | Skrobaczki ginekologiczne, sondy |
| 70 | Szczęko-rozwieracz do ran typ Roser |
| 71 | Szczęko-rozwieracz typ Whitehead |
| 72 | Tacki do narzędzi chirurgicznych |
| 73 | Wiertarki ręczne |
| 74 | Wiertła |
| 75 | Wkrętaki kostne |
| 76 | Wzierniki Cusko z powłoką chromowo-niklową |
| 77 | Wzierniki dwułyżkowe z powłoką chromowo-niklową |
| 78 | Wzierniki ginekologiczne nierdzewne |
| 79 | Wzierniki nosowe |
| 80 | Wzierniki uszne |
| 81 | Znakowanie elektro-chemiczne |