FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/46/2010 – pakiet nr 2 – pięć monitorów medycznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup  fabrycznie nowych pięciu monitorów medycznych z przeznaczeniem do podłączania do urządzeń medycznych z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce (podać podstawę dopuszczenia) / nie wymaga dopuszczenia do obrotu i używania ( stosowne oświadczenie) * * Nieodpowiednie skreślić |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitory medyczne z przeznaczeniem do podłączania do urządzeń medycznych | TAK |  |
| 2. | Typ matrycy IPS – In Plane Switching | TAK |  |
| 3. | Przekątna ekranu 24 cale | TAK |  |
| 4. | Format obrazu 16:10 | TAK |  |
| 5. | Nominalna rozdzielczość WUXGA 1920 x 1200 (maks) | TAK |  |
| 6. | Wielkość plamki 0, 27 mm | TAK |  |
| 7. | Jasność 400cd/ m2 | TAK |  |
| 8. | Kontrast 80 000:1 (maks) | TAK |  |
| 9. | Czas reakcji 6 ms (od szarego do szarego) | TAK |  |
| 10. | Kąt widzenia w poziomie 178 st. Kąt widzenia w pionie 178 st. | TAK, |  |
| 11. | Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 miliarda kolorów (PremierColor) | TAK, |  |
| 12. | Rodzaje wyjść/ wejść: 1 x Component 1x Composite 1 x czytnik kart pamięci 1 x D-Sub 1 x DisplayPort (DP) 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x koncentrator USB 2.0 Hi-Speed (z jednym portem przepływu transmisji i czterema portami odbioru USB) | TAK, |  |
| 13. | Obrotowy ekran (pivot) | TAK |  |
| 14. | Typ mocowania VESA | TAK |  |
| 15. | Regulacja OSD | TAK |  |
| 16. | Pobór mocy podczas pracy 75 W / 80 W | TAK, podać |  |
| 17. | Szerokość 560 mm + /- 10 mm | TAK , podać |  |
| 18. | Wysokość 490 mm + / - 10 mm | TAK, podać |  |
| 19. | Głębokość 200 mm +/ - 2 mm | TAK |  |
| 20 | Gama barw 110 % | TAK |  |
| 21 | Układ stabilizujące jasność monitora | TAK |  |
| 22. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w j. Polskim – nie później niż z dostawą | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  36 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)