Formularz asortymentowy 											ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

Narzędzia będące przedmiotem niniejszego postępowania powinny być przez Wykonawcę oznakowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego techniką laserową (laserowe wypalanie cyfr), przez grawerowanie lub inną metodą trwałą odporną na proces sterylizacji.

Narzędzia operacyjne wielokrotnego użytku dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW ROZSZERZACZY MACICZNYCH TYP HEGARA ŚREDNICE OD 1 DO 26 MM WRAZ Z TACAMI DLA ŚREDNIC 1-17MM I 18-26 MM Z METALOWYM ZAMYKANYM PUDEŁKIEM O ROZMIARACH : 320-330X200-220X70-90 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY O ROZMIARACH 480-485X250-255X50X60 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 00, ŚREDNICA 4,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 0, ŚREDNICA 7,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 1, ŚREDNICA 8,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 2, ŚREDNICA 10,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 3, ŚREDNICA 12,0 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 4, ŚREDNICA 14,0 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 5, ŚREDNICA 15,0 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 6, ŚREDNICA 16,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 7, ŚREDNICA 18 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 8, ŚREDNICA 19,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 9, ŚREDNICA 21,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 10, ŚREDNICA 23,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER TĘPA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 8, ŚREDNICA 19,5 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER TĘPA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 9, ŚREDNICA 21,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER TĘPA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 10, ŚREDNICA 23,5 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SONDA MACICZNA TYP SIMS WYSKALOWANA ŚREDNICA 4 MM, DŁ.330MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SONDA MACICZNA TYP MARTIN WYSKALOWANA ŚREDNICA 3 MM, DŁ.300 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KULOCIĄG TYP SCHRODER,DŁ. 250MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KULOCIĄG TYP BRAUN, DELKATNY, DŁ. 250MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KLESZCZE ŁOŻYSKOWE TYP WINTER, FI 2 PROSTE, DŁ.290 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KLESZCZE ŁOŻYSKOWE TYP WINTER, FI 3 ODGIĘTE, DŁ.290 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ,DŁ.145, TEPO/TĘPE | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ZACISK.JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP KOCHER PROSTY,DŁ.250 MM, ELASTYCZNY | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ZACISK.JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP KOCHER PROSTY,DŁ.280 MM, ELASTYCZNY | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN, ROZMIAR 75X39 MM,DŁ.170 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN, ROZMIAR 95X39 MM,DŁ.200 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | UCHWYT SKALPELA NR.7,DŁ.160 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | UCHWYT SKALPELA NR.3 125 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | UCHWYT SKALPELA NR.4,DŁ.135 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | UCHWYT SKALPELA DO OSTRZY FIG 18-36,DŁ.145MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Wymagania odnośnie narzędzi operacyjnych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego:

- Serwis autoryzowany producenta na terenie Polski

- Zakres serwisu obejmuje - regenerację instrumentów chirurgicznych, diagnostycznych oraz dentystycznych

- Serwis certyfikowany normami ISO 9001 2001

Adres  serwisu: ……………………………………………………..

Tel/faks :……………………………………………………………..

e-mail :………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………..

Opis parametrów dla narzędzi chirurgicznych - Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

- narzędzia muszą być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej,

- oferowane narzędzia mają być zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją wykonaną przez producenta,

- w przypadku nożyczek ramiona mają być łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem,

- narzędzia muszą zawierać wkładkę z węglika wolframu (cześć robocza i chwytna),

- wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowaną przez producenta regenerację narzędzi, zgodną z normami ISO 9001 i EN46001

Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia oryginalnych katalogów i folderów oferowanych produktów, będących przedmiotem zamówienia wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem. Zamawiający dopuszcza złożenie katalogów  i folderów  w języku angielskim lub niemieckim.

Oferta powinna zawierać nazwy handlowe oferowanego asortymentu,  nazwę producenta oraz nr katalogowy.

Zamawiający wymaga szczegółowego opisu w języku polskim odnośnie postępowania z narzędziami: mycie, dezynfekcja i sterylizacja.

Dostawca przedstawi cennik usług regeneracji narzędzi chirurgicznych wg. poniższej tabeli, uwzględniając ceny jednostkowe netto i brutto

|  | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| (…) |  |  |  |