Zał. nr 2 do SIWZ

EZ/215/51/2011 -  Zakup i dostawa szwów chirurgicznych

Nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach min.  75%, po trzech tygodniach min. 30%.

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 1008 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3/0 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz. | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła dł 26 mm okrągła | TAK | sasz. | 2196 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 20 | igła typu narta z pętlą, okrągła dł 23 mm | TAK | sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2/0 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz. | 3024 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła dł 30 mm okrągła | TAK | sasz | 2880 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła dł 40mm okrągła przyostrzona | TAK | sasz | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2/0 | 52 | bez igły, z aplikatorem endoskopowym/pętla, aplikator odłamywany w części proksymalnej | TAK | sasz | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 0 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 0 | 75 | 1/2 koła dł 30 mm okrągła | TAK | sasz | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 0 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 1 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 2 | 90 | 1/2 koła dł 48 mm , okragła | TAK | sasz | 4320 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 2 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 1188 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 2 | 90 | 1/2 koła dł 37mm okrągła przyostrzona | TAK | sasz | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 2/0 | 75/ niebarwiony | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła dł 22 mm okrągła | TAK | sasz | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 4/0 | 75/ niebarwiony | 1/2 koła dł 13 mm okrągła | TAK | sasz | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła dł 26 mm okrągła | TAK | sasz | 72 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)