Zał. nr 2 do zapytania ofertowego EZ/214/52/2011

Pakiet nr 1

| Sprzęt przeciwodleżynowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Materace zmiennociśnieniowe* z pokrowcem Wymiary: 180-190 cm x 90 – 95 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materace kulkowe przeciwodleżynowe ** z pokrowcem Wymiary 180-190 cm x 80-85 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materace przeciwodleżynowe gąbkowe z pokrowcem Wymiary 180 cm x 86 cm x 15-20 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materace z pokrowcem Wymiary: 190-198 cm x 90-98cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pokrowce do ochrony materacy z ekolastiku | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pokrowce na materac 200x100 cm | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Poduszki przeciwodleżynowe wypełnione styropianem | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Poduszki Medyczne*** | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Poduszka lędźwiowa | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kołdry medyczne**** | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

* Wymagania dot. materaca przeciwodleżynowego :

- Przeznaczony dla pacjentów z odleżynami

- Maksymalne obciążenie materaca 140-160 kg

- Pokrowiec materaca wodoodporny, przepuszczalny

- Wymiary materaca:  180-190cm x 90-95 x 11-12 cm

- Materac wyposażony w 17 komór poprzecznych o wysokości max. 12 cm, dodatkowa 1 komora zaporowa.

- Materiał komory – nylon/PCV

- Materiał pokrowca – nylon-PCV

- Pompa: czas cyklu 10-15 min

- Ciśnienie pompy: regulacja w zakresie od 30 – 110 mmHg

- Zasilanie 220V/50Hz

- Pobór mocy 5W

**Wymagania dot. materaca kulkowego

- Wymiary 180-190 cm x 80-85 cm

- Materac wyposażony w 12-15 komór poprzecznych wypełnionych granulatem kulkowym

- Pokrycie – materiał umożliwiający pranie z użyciem środków dezynfekująco-piorących w temp. 60°C, nieodbarwiający się

*** Wymagania dot. poduszek medycznych

- poduszka 50 x 60 cm:

- wymagania ogólne: można prać w temperaturze 95ºC, nadaje się do wirowania oraz suszenia w temperaturze 120ºC.

- pokrycie: z jednej strony tkaniną frotte (52% - poliester, 48% - bawełna) a z drugiej mieszanka 75% bawełny i 25% poliestru – lub równoważne.

- wypełnienie: 100% poliester silikonowany, termicznie skręcany – włókno typu Hollow sprężystość dużej wytrzymałości (puste w środku, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość) lub równoważne.

**** Wymagania dot. kołder medycznych

- kołdra 135 x 200 cm:

- wymagania ogólne: można prać w temperaturze 95ºC, nadaje się do wirowania oraz suszenia w temperaturze 120ºC.

- pokrycie: z jednej strony tkaniną frotte (52% - poliester, 48% - bawełna) a z drugiej mieszanka 75% bawełny i 25% poliestru – lub równoważne.

- wypełnienie: 100% poliester silikonowany, termicznie skręcany – włókno typu Hollow sprężystość dużej wytrzymałości (puste w środku, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość) lub równoważne. Nie traci sprężystości, puszystości po procesie prania.

Oferowany wyrób musi być:

-  odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego  oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

-   posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy

………………………………………………………..

Pakiet nr 2

| Sprzęt przeciwodleżynowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Krążki pod pięty gąbkowe rozcięte | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Półksiężyce gąbkowe do stabilizacji chorych w pozycji siedzącej | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Drabinki zabezpieczające do łóżek | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Drabinki rehabilitacyjne sznurowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kółko obrotowe do przemieszczania chorych | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podpórka pod stopy prostokątna 60x20x20 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podpórki: - trójkąt - prostokąt - rogalik pod kręgle szyjne | szt | 2 3 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krzesło sanitarne | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wałek w pokrowcu bawełnianym 60 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania dot. trójkątów, półsiężycy, podkładek, klocków:

- Gąbkowe, wykonane z pianki poliuretanowej w pokrowcu wodoodpornym, paro przepuszczalnym.

Oferowany wyrób musi być:

-  odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego  oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

-   posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy

………………………………………………………..

Pakiet nr 3

| Sprzęt przeciwodleżynowy dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarów Mózgowych |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Wózek inwalidzki | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balkoniki do nauki chodzenia | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rolko-nosze | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Oferowany wyrób musi być:

-  odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego  oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

-   posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy

………………………………………………………..