Pakiet 3- Zestaw narzędzi do chirurgii endoskopowej nosa i zatok    zał.2

| LP | Nazwa produktu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kleszcze zatokowe tnące KUHN RHINOFORCE II, 45°, szer.1,5mm, zakrzyw. 60°, otw. do tyłu, dł.rob.12cm | TAK |  |
|  | Kleszcze zatokowe tnące KUHN RHINOFORCE II, 45°, szer.1,5mm, zakrzyw. 90°, otw. do tyłu, dł.rob.12cm | TAK |  |
|  | Kleszcze tnące NICOLAI RHINOFORCE II, do góry 65°, otwierane do tyłu, śr. 3 mm, dł. rob. 14 mm | TAK |  |
|  | Kleszcze tnące NICOLAI RHINOFORCE II, do góry 65°, otwierane w lewo, śr. 3 mm, dł. rob. 14 mm | TAK |  |
|  | Kleszcze tnące NICOLAI RHINOFORCE II, do góry 65°, otwierane w prawo, śr. 3 mm, dł. rob. 14 mm | TAK |  |
|  | Kleszcze, bransze miseczkowe śr. 4 mm, otwierane poziomo, zagięte do góry 110°, dł. rob. 12 cm | TAK |  |
|  | KUHN Sonda do zatok czołowych No. 2 | TAK |  |
|  | Elewator dwustronny FREER; półostry / tępy; dł. 20 cm | TAK |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN-CASTELNUOVO, z LUER-Lock, giętka, kształt S, śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | TAK |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN-CASTELNUOVO, z LUER-Lock, giętka, kształt S, śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | TAK |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | TAK |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, śr. zew. 3 mm, dł. 12,5 cm | TAK |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, długo zakrzywiona, śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | TAK |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, długo zakrzywiona, śr. zew. 3 mm, dł. 12,5 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, rozm. 0, dł. rob. 11 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, rozm. 1, dł. rob. 11 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe tnące GRÜNWALD-HENKE, proste, szer. 2,5 mm, dł. 11 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe tnące GRÜNWALD-HENKE, proste, szer. 3,5 mm, dł. 11 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe tnące GRÜNWALD-HENKE, zakrzywione 45° do góry, szer. 2,5 mm, dł. 11 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe tnące GRÜNWALD-HENKE, zakrzywione 45° do góry, szer. 3,5 mm, dł. 11 cm | TAK |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne do nosogardzieli | TAK |  |
|  | Nożyczki, bardzo delikatne, proste, dł. 10 cm | TAK |  |
|  | Nożyczki WALTER, zagięte, dł. 10 cm | TAK |  |
|  | Nożyczki STEVENS, proste, dł. 10,5 cm | TAK |  |
|  | Mikroosteotom BEHRBOHM-WALTER, bardzo delikatny, z paskim uchwytem, szer. 2 mm, d. 19 cm | TAK |  |
|  | Mikroosteotom BEHRBOHM-WALTER, bardzo delikatny, z paskim uchwytem, szer. 4 mm, d. 19 cm | TAK |  |
|  | Mikroosteotom BEHRBOHM-WALTER, zakrzywiony, bardzo delikatny, płaski uchwyt, szer. 3 mm, d. 19 cm | TAK |  |
|  | Dłuto wyżłobione WALTER, szer. 3 mm, dł. 19 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze, zakrzywione w prawo, bransze owalne, miseczkowe, okienkowe, szer. 1,5 mm, dł. 18 cm | TAK |  |
|  | Rurka ssąca HOFFMANN, śr. zew. 5 mm, dł. 12,5 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe 3 mm, poziome, zakrzyw. 65°, dł. 12 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze RHINOFORCE II, bransze miseczkowe, w kształcie gruszki, do góry 65°; dł. rob. 13 cm | TAK |  |
|  | Odgryzacz do zatoki czołowej, zagięty 70° do góry, bransze 2,5 x 2 mm, dł. rob. 13 cm, łańcuchowy | TAK |  |
|  | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, cięcie 90°, tnące okrągło, zakrzyw.65°, śr. 3,5mm, dł. 17cm | TAK |  |
|  | Punch, circular cut 60°, 3,5mm | TAK |  |
|  | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, śr. 3,5 mm, dł. 18 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65°, śr. 3,5 mm, dł. 17 cm | TAK |  |
|  | Elewator dwustronny COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; dł. 20 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 13 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 45° do góry, rozm. 1, dł. rob. 13 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe MACKAY-GRÜNWALD RHINOFORCE II, tnące, proste, 11,5x3,5 mm, rozm. 2, dł. rob. 13 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe GRÜNWALD-HENKE RHINOFORCE II, tnące, proste, rozm. 0, szer. 3 mm, dł. rob. 13 cm | TAK |  |
|  | Szczypce owalne, 12cm | TAK |  |
|  | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, prawe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, lewe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe ssące BLAKESLEY RHINOFORCE II, tnące, proste, rozm. 1, szer. 3,5 mm, dł. rob. 13 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe ssące BLAKESLEY RHINOFORCE II, tnące, zakrz. 45°, rozm. 1, szer. 3,5mm, dł.rob. 13cm | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe GRUENWALD-HENKE, tnące, mocne, lekko zakrzywione do góry, dł. 12,5 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, tnące w prawo do dołu, dł. rob. 10 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, tnące w lewo do dołu, dł. rob. 10 cm | TAK |  |