Pakiet 4 - Videonystagmograf							 zał.2

| LP | NAZWA PRODUKTU | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HDTV (1080p) | TAK |  |
|  | Skanowanie progresywne 50Hz i 60 Hz | TAK |  |
|  | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  |
|  | Waga głowicy kamery nie większa niż 248 g | TAK |  |
|  | Konstrukcja głowicy kamer umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski | TAK |  |
|  | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny Parfocal 2x | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w 2 wyjścia DVI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia analogowe RGB, S-Video, Composite Video | TAK |  |
|  | Procesor kamery wyposażony w 2 gniazda USB umożliwiające podłączenie przenośnej pamięci typu Pendrive i zapis zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo oraz podłączenie drukarki. Sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu endoskopowego ( z wnętrza jamy ciała) oraz parametrów pracy insuflatatora tj. ciśnienia i przepływu aktualnego oraz zadanego na ekranie monitora medycznego | TAK |  |
|  | Monitor medyczny LCD spełniający wymagania standardu HDTV | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 24" | TAK |  |
|  | Proporcje boków ekranu niemniejsze niż 16:9 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min.1920 x 1080 | TAK |  |
|  | Skanowanie progresywne (wyświetlanie 50 pełnych klatek obrazu na sekundę) | TAK |  |
|  | Wejście / wejście cyfrowe DVI, HD-SDI | TAK |  |
|  | Wejścia / wyjście: S-Video, Composite Video, RGB | TAK |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na czterech antystatycznych, podwójnych kółkach, min. dwa kółka wyposażone w blokadę | TAK |  |
|  | Dwie stałe półki | TAK |  |
|  | Jedna półka z głównym włącznikiem sieciowym | TAK |  |
|  | Jedna szuflada zamykana na kluczyk | TAK |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
|  | Moduł zasilający, z listwą z dwunastoma gniazdkami i dwunastoma przyłączami uziemiającymi z zabezpieczeniem nadnapięciowym | TAK |  |
|  | Wymiary półki: 630 x 480 [mm](+-) 30mm | TAK |  |