Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki do wykonania elektroforezy białek surowicy wraz z dzierżawą aparatury potrzebnej do rozdziału i odczytu.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/ Nazwa handlowa | Ilość testów w opakowaniu | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opakowania Netto | Cena 1 opakowania Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Proteinogram surowicy – rozdział na 6 frakcji | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykonawca musi uwzględnić  dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji i kontroli  zgodnie z ulotką producenta.

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy systemu do elektroforezy białek.

| Lp | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/ Nazwa handlowa | Ilość testów w opakowaniu | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opakowania Netto | Cena 1 opakowania Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wymagana dostawa materiału kontrolnego zgodnie z ulotką producenta.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Dzierżawa systemu do elektroforezy białek na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w sztukach | Numer katalogowy/ Producent/ Model , typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System do elektroforezy białek | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma: | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2a

Parametry wymagalne dotyczące systemu do elektroforezy białek.

| Lp. | Parametry systemu do elektroforezy - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żele agarozowe do rozdziału białek w surowicy, moczu i płynie mózgowo - rdzeniowym | TAK |  |
| 2 | Rozdział białek na 6 frakcji | TAK |  |
| 3 | Czas rozdziału max 35 min | TAK |  |
|  | Płytki z żelem agarozowym na 10-15 próbek każda | TAK |  |
| 4 | Utrwalanie żeli termiczne | TAK |  |
| 5 | Metoda bez użycia etanolu, metanolu i kwasu octowego | TAK |  |
| 6 | Instrukcja użytkowania testu musi zawierać wartości referencyjne dla 6 frakcji oraz odtwarzalność i czułość | TAK |  |
| 7 | Stabilność roztworów roboczych barwnika i odbarwiacza min 2 miesiące od sporządzenia | TAK |  |
| 8 | Zasilacz do komory z ustawialnym napięciem (co 1 V) i czasem rozdziału (co 1 min) | TAK |  |
| 9 | Skaner wysokorozdzielczy współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie do analizy żeli: | TAK |  |
|  | a) wbudowana kontrola jakości | TAK |  |
|  | b) możliwość archiwizacji obrazów skanów proteinogramów | TAK |  |
|  | c) obraz rozdziału na wyniku | TAK |  |
|  | d) zachowanie w pamięci wszystkich obrazów żeli, z możliwością ponownej edycji | TAK |  |
|  | e) flagowanie pacjentów, których wyniki znajdują się już w bazie danych, z możliwością wyświetlenia historii wyników i obrazów pacjenta | TAK |  |
|  | f) możliwość wydruku wyniku pacjenta zawierającego: wartości procentowe, stężenia, wykres rozdziału, obraz rozdziału | TAK |  |
|  | g) możliwość wprowadzenia stężenia białka całkowitego | TAK |  |
| 11 | Bezpłatne serwisowanie analizatora | TAK |  |
| 12 | Czas przestoju analizatora z powodu awarii max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 13 | Rok produkcji systemu (komora, zasilacz, skaner) nie wcześniej niż 2008 | TAK |  |
| 14 | Wraz z systemem Oferent dostarczy komputer z oprogramowaniem, monitor, UPS, drukarkę oraz suszarkę do utrwalania termicznego | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Dostarczenie ulotek wykonawczych testów dla wszystkich odczynników i kontroli wraz z ofertą w formie pisemnej | TAK |  |
| 17 | Bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 18 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną