Pakiet  2 - Zestaw do balonikowania						 zał.2

| LP | NAZWA PRODUKTU | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik dwuświatłowy z balonem wysokociśnieniowym do dylatacji ujść zatok przynosowych, z dwoma portami typubluer w części proksymalnej , posiadający znaczniki do RTG jednorazowego użytku Długość balonu :16 mm, średnica balonu: 5mm- 1 szt. Długość balonu :16 mm, średnica balonu: 6mm- 1 szt Długość balonu :16 mm, średnica balonu: 7mm- 1 szt Długość balonu :24 mm, średnica balonu: 5mm- 1 szt Długość balonu :24 mm, średnica balonu: 7mm- 1 szt Długość balonu :12 mm, średnica balonu: 3,5mm- 1 szt | TAK |  |
| 2 | Kaniula naprowadzająca do cewników balonowych posiadająca znacznik do RTG oraz oznaczenie kąta zagięcia na kaniuli, jednorazowego użytku Kaniula do zatoki klinowej , kąt zagięcia 0˚- szt.1 Kaniula do zatoki klinowej , kąt zagięcia 3 0˚- szt.1 Kaniula do zatoki czołowej , kąt zagięcia 70˚- szt.1 Kaniula do zatoki szczękowej , kąt zagięcia 90˚- szt.1 Kaniula do zatoki szczękowej , kąt zagięcia 110˚- szt.1 Kaniula do zatoki szczękowej o zmniejszonej średnicy kąt zagięcia 110˚- szt.1 | TAK |  |
| 3 | Prowadnik ze światłowodem z miękką końcówką dystalną i łącznikiem typu luer na końcu proksymalnym, jednorazowego użytku długość 100 cm | TAK |  |
| 4 | Kabel łączący prowadnik światłowodowy ze źródłem światła, wielorazowego użytku długość 2,5- 3 m. | TAK |  |
| 5 | Reduktor do kabla łączącego do źródła światła; wielorazowego użytku ACMI/ Stryker Wolf/Dyonics | TAK |  |
| 6 | Łącznik do źródła światła, wielorazowego użytku Storz/ ACMI- Stryker | TAK |  |
| 7 | Strzykawka ciśnieniowa do napełnienia balonu z monometrem wyskalowanym w zakresie 0- 20 atm | TAK |  |
| 8 | Uchwyt do kaniuli naprowadzającej | TAK |  |
| 9 | Cewnik do irygacji zatok, z otworami do płukania w czści dystalnej i łącznikiem do strzykawki w części proksymalnej długość 22 cm | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące. | Podać |  |