Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trokar jednorazowy 5mm, dł. 100mm, wyposażony w dwie uszczelki, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksycjna karbowana (gwintowana) kaniula | 102 szt |  |  |  |  |  |  |
| Trokar jednorazowy 12 mm, dł. 100mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksycjna karbowana (gwintowana) kaniula | 204 szt |  |  |  |  |  |  |
| Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 150 mm, niebieska antyreflekcyjna kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu, oraz redukcję 5 mm. | 54 szt |  |  |  |  |  |  |
| Igła Verresa jednorazowego użytku, stalowa, o długości 120 mm oraz 150 mm, kaliber 14G, przeźroczysty uchwyt ze wskaźnikiem bezpieczeństwa | 36 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowego użytku przyrząd do usuwania resekowanych narządów, śr. 10 mm, rozmiary poliuretanowego worka 6,4 x 15 cm (średnica x głębokość) | 54 szt |  |  |  |  |  |  |
| Grasper jednorazowy laparoskopowy o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31 cm z możliwością podłączenia koagulacji | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki laparoskopowe jednorazowe o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31 cm z możliwością podłączenia koagulacji | 56 szt |  |  |  |  |  |  |
| Disektor laparoskopowy jednorazowy o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31 cm z możliwością podłączenia koagulacji | 54 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy haczyk laparoskopowy „L” z możliwością rotacji i artykulacji, o długości trzonu 46 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowa, automatyczna klipsownica laparoskopowa, o średnicy 5 mm i długości szaftu 33 cm, załadowana 18 klipsami wielkości 9,1 mm po zamknięciu. Klipsownica wyposażona w sygnalizator ilości pozostałych klipsów oraz stabilizator szczęk | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Port trójdrożny z zaworem insuflacyjno-desuflasyjnym do operacji małoinwazyjnych z elastycznej pianki, przekroju klepsydry. W zestawie 3 trokary 5 mm, długość ok. 7 cm z uszczelkami i trokar 5-12 mm, długość ok. 10 cm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................