Załącznik nr 2.1 do siwz – Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

PAKIET I

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii tylnej 25G

| Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość roczna | Cena j. netto | Stawka VAT % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagany skład zestawu: - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, - obłożenie na stolik 140x140 1 szt. - kaseta Accurus do witrektomii z nożem 2500 cięć/min. 25 G szt. 1 - zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu szt.1 - zestaw trokarów 25G szt 3 - oświetlacz standardowy 25 G szt 2 - linia ekstruzyjna szt. 1 - osłonka plastikowa na oko szt 1 - kaniula infuzyjna 4mm 25g szt.1 - kaniula bez silikonowego zakończenia 25 G szt. 2 - 3 –drożny zawór odcinający szt. 1 - opatrunek oczny szt. 1 - fartuch L szt. 3 - gaziki 4-warstwowe 5cm x 5cm szt.5 - sączki szt. 3 - ręcznik papierowy szt 3 - podłokietniki na fotel operatora szt. 2 - kaniula z silikonowym końcem 25G szt. 1 - igła 20G szt 1 - przylepce 2,5 x 13 ( do osłonki) szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 2ml szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 5ml szt. 1 - strzykawka 2-częściowa 20 ml szt. 1 - kaniula 20 G szt.1 - kieliszek 60ml szt. 1 - pinceta ILM 25G szt. 1 - mikrogąbki op. 1 - worek na panel przedni szt. 1 - pałeczki do uszczelniania sklerotomii szt. 1 - nożyczki 25 G – 1 szt. - kaniula półokrągła szt.1 ( produkt wzorcowy BD Visitec Nudens Hydrodissector ( 27Gx 7/8 in) REF 585099 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………dnia …………..									………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2.2 do siwz – Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

PAKIET II

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii tylnej 25G

| Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość roczna | Cena j. netto | Stawka VAT % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagany skład zestawu: - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, - obłożenie na stolik 140x140 1 szt. - kaseta Accurus do witrektomii z nożem 2500 cięć/min. 25 G szt. 1 - zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu szt.1 - zestaw trokarów 25G szt 3 - oświetlacz standardowy 25 G szt 2 - linia ekstruzyjna szt. 1 - osłonka plastikowa na oko szt 1 - kaniula infuzyjna 4mm 25g szt.1 - kaniula bez silikonowego zakończenia 25 G szt. 2 - 3 –drożny zawór odcinający szt. 1 - opatrunek oczny szt. 1 - fartuch L szt. 3 - gaziki 4-warstwowe 5cm x 5cm szt.5 - sączki szt. 3 - ręcznik papierowy szt 3 - podłokietniki na fotel operatora szt. 2 - kaniula z silikonowym końcem 25G szt. 1 - igła 20G szt 1 - przylepce 2,5 x 13 ( do osłonki) szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 2ml szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 5ml szt. 1 - strzykawka 2-częściowa 20 ml szt. 1 - kaniula 20 G szt.1 - kieliszek 60ml szt. 1 - pinceta ILM 25G szt. 1 - mikrogąbki op. 1 - worek na panel przedni szt. 1 - pałeczki do uszczelniania sklerotomii szt. 1 - końcówki do endolasera 25 G – 1 szt. - kaniula półokrągła szt.1 ( produkt wzorcowy BD Visitec Nudens Hydrodissector ( 27Gx 7/8 in) REF 585099 | szt. | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………dnia …………..									………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2.3 do siwz – Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

PAKIET III

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii tylnej 23G.

| Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość roczna | Cena j. netto | Stawka VAT % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagany skład zestawu: - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, - obłożenie na stolik 140x140 1 szt. - obłożenie pacjent 140 x 160 (2 torebki, folia adhezyjna) szt. 1 - kaseta Accurus do witrektomii z nożem 2500 cięć/min. 23G szt. 1 - zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu szt.1 - zestaw trokarów 23G szt 1 - zestaw do podawania oleju szt. 1 - oświetlacz standardowy 23 G szt 1 - pojemnik do testowania noża do witrektomii szt. 1 - linia ekstruzyjna szt. 1 - osłonka plastikowa na oko szt 1 - kaniula infuzyjna 4mm 23g szt.1 - kaniula z silikonowym zakończenia 23 G szt. 2 - 3 –drożny zawór odcinający szt. 1 - zestaw do kroplówki szt. 1 - opatrunek oczny szt. 1 - fartuch L szt. 3 - gaziki 4-warstwowe 5cm x 5cm szt.5 - sączki szt. 3 - ręcznik papierowy szt 3 - pinceta di ILM 23G szt.1 - endonożyczki zakrzywione szt. 1 - podłokietniki na fotel operatora szt. 2 - kaniula bez silikonowego kończenia 23G szt. 2 - igła 20G szt 1 - przylepce 2,5 x 13 ( do osłonki) szt. 1 - strzykawka 3-częściowa 2ml szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 5ml szt. 1 - strzykawka 2-częściowa 10 ml szt. 2 - strzykawka 2-częściowa 20 ml szt. 1 - kaniula 27 G typ Viscoat szt.1 - kaniula 27 g typ Provisc szt. 1 - kieliszek 60ml szt. 1 - mikrogąbki op. 1 - worek na panel przedni szt. 1 - pałeczki do uszczelniania sklerotomii szt. 1 - końcówki do endolasera 25 G – 1 szt. | szt. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………dnia …………..									………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)