Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciśnieniowy mankiet pojedyńczy (mieści 1 wkład o pojemności 500ml) do szybkich przetoczeń z manometrem i gruszką do wytworzenia ciśnienia. Trwały, bawełniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60°C Precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu Chromowany manometr o średnicy 49 mm, z łatwą do odczytu sklą do 300 mm Hg Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana manometru Brak konieczności zerowania wskazówki Bezlateksowa gruszka ciśnieniowa Pojemności wkładów 500 ml | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................