Zał. nr 2 do SIWZ EZ/215/133/2011

Elektrody stymulujące komorowe i przedsionkowe:

1. Elektroda stymulująca komorowa

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | Wymagane |  |
| 2 | Co najmniej po 2 typy aktywnych i po 2 typy pasywnych do wyboru | Wymagane |  |
| 3 | Rodzaj powłoki na tip - sterydowa | Wymagane |  |
| 4 | Polarność bipolarna/unipolarna | Wymagane |  |
| 5 | Wysokooporowe/niskooporowe | Wymagane |  |
| 6 | Gwarancja 2 lata | Wymagane |  |
| 7 | Sterylność min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 8 | Dobrze widoczny w skopii znacznik elektrody aktywnej | Wymagane |  |
| 9 | Długość 45, 53, 60 cm | Podać |  |
| 10 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan / do wyboru | Podać |  |

2. Elektroda stymulująca przedsionkowa

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | Wymagane |  |
| 2 | Co najmniej po 2 typy aktywnych i po 2 typy pasywnych do wyboru | Wymagane |  |
| 3 | Rodzaj powłoki na tip - sterydowa | Wymagane |  |
| 4 | Polarność bipolarna/ unipolarna | Wymagane |  |
| 5 | Wysokooporowe/ niskooporowe | Wymagane |  |
| 6 | Gwarancja 2 lata | Wymagane |  |
| 7 | Sterylność min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 8 | Dobrze widoczny w skopii znacznik elektrody aktywnej | Wymagane |  |
| 9 | Długość 45, 53, 60 cm | Podać |  |
| 10 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan / do wyboru | Podać |  |
| 11 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) | Podać |  |