Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/131/2011

Krosno, dn. 04.10.2011r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą lasera siatkówkowego żółtego II - EZ/215/131/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści długość sali 561 nm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści moc na wyjściu konsoli 1500 W?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści długość przerwy między impulsami od 0,01 s do 1 s?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zintegrowaną z laserem o powiększeniach: 6x, 10x, 16x, 28x, 45x nie posiadającą kolorowego wyświetlacza?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści przewodowy pedał nożny?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści laser w komplecie z lampą szczelinową w układzie ZEISS z  5-cioma powiększeniami 6x, 10x, 16x, 25x, 40x z mikromanipulatorem,  podręcznym panelem sterowania,  kolorowym wyświetlaczem LCD z podglądem cyfrowym? Konsola lasera z możliwością odłączenia od lampy szczelinowej i użycia w zabiegach endofotokoagulacji. Pozostałe parametry zostają zachowane.

Odpowiedź:

NIE.

- Czy Zamawiający dopuści złożenie instrukcji obsługi wraz z dostawą urządzenia ?

Odpowiedź:

NIE.

- Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą katalogów opracowanych przez wykonawcę na podstawie oryginalnych folderów producenta?

Odpowiedź:

NIE.

Z poważaniem