Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/5/2012

Krosno, dn. 16 stycznia 2012r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą rękawic medycznych nr postępowania EZ/215/5/2012.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dot. pakietu nr 1, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice niesterylne posiadały certyfikat wydany przez jednostkę niezależną tj. jednostkę notyfikowaną potwierdzającą zgodność z normą EN 455-1, 2, 3 i w związku z tym będzie wymagał załącznika do oferty certyfikatu?

Odpowiedź:

TAK.

Dot. pakietu nr 2, poz. 1.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, syntetycznej, poliizoprenowej, bezpudrowej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL= 1,0, sterylizowanej radiacyjnie, o anatomicznym kształcie, z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany, pakowane w opakowanie foliowe obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości min. 270 mm dla rozmiarów 5,5; 6; 6,5, dla pozostałych rozmiarów długość min. 280 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Z poważaniem