Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki przedniokomorowe o miękkich haptykach - do przypadków powikłanych i zaćm wikłających, - soczewka o średnicy całkowitej 12,5 mm i 13,0 mm, - średnica optyczna 5,5 mm, - materiał PMMA modyfikowany, samocentrujące haptyki o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na napinanie, - angulacja 12-14 stopni. | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pierścień napinający torebkę soczewki (TCR) - PMMA, - injectory jednorazowe, - wymiar po rozprężeniu 11 i 12 mm. | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy