Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przetokowe do operacji jaskry, fabrycznie załadowany i gotowy do użycia mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, wykonany ze stali nierdzewnej, osadzony na jednorazowym sterylnym injektorze. Parametry: długość 2,96 mm, średnica światła 50 µm, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepieniu, posiadający kanały pomocnicze. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy