Pakiet 1                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr  2

Tabela 4 Odczynniki do oznaczania antygenów różnych układów grupowych krwinek czerwonych

| Lp | Nazwa parametru | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość na 24 miesiące | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty–Cw - w op. po 5ml |  | 10 opakowań |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty – C – w op. po 5ml |  | 10 opakowań |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty – c – w op. po 5ml |  | 10 opakowań |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty – E – w op. po 5ml |  | 10 opakowań |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty – e – w op. po 5ml |  | 10 opakowań |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty–K - w op. po 5ml |  | 10 opakowań |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik poliklonalny anty – k (Cellano) (w op. po 2ml) |  | 4 opakowania |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik monoklonalny anty – Lea (Lewis a) ( w op. po 2ml) |  | 8 opakowań |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik monoklonalny anty – Leb (Lewis b) ( w op. po 2ml) |  | 8 opakowań |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik monoklonalny anty – M ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik monoklonalny anty - N ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik monoklonalny anty – S ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik poliklonalny anty – s ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| 14 | Odczynik monoklonalny anty – P1 ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| 15 | Odczynnik monoklonalny anty – Jka (Kidd a) ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| 16 | Odczynnik monoklonalny anty – Jkb (Kidd b) ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| 17 | Odczynnik poliklonalny anty – Fya (Duffy a) ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| 18 | Odczynnik poliklonalny anty – Fyb (Duffy b) ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| 19 | Odczynik anty – H ( w op. po 2ml) |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania: W/w odczynniki powinny znajdować się w szklanych opakowaniach z zakraplaczem. W reakcji ze swoistym antygenem w metodzie probówkowej powinny dawać nasilenie aglutynacji co najmniej na 3+.  Termin ważności w/w odczynników – przynajmniej 1 rok od daty dostawy.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną