Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jałowy, jednorazowy zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii tylnej 23G Skład zestawu: - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczającą - obłożenie na stolik 140x140 2 szt. - kompletny zestaw trokarów 23G szt. 3 z zaworami - witrektom 2500 cięć 23 G - zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu szt. 1, - światłowód 23 G, - osłonka plastikowa na oko szt. 1, - kaniula bez silikonowego zakończenia 23G szt. 2, - 3 drożny zawór odcinający szt. 1, - opatrunek oczny szt. 1, - fartuch szt. 3, - gaziki 4-warstwowe 5cm x 5 cm – szt. 5, - sączki szt. 3, - ręcznik papierowy szt. 3, - podłokietnik na fotel operatora szt. 2, - kaniula z silikonowym końcem 23G szt. 1, - igła 20G szt. 1, - przylepce 2,5 X 13 (do osłonki) szt. 2, - strzykawka 3-częściowa 2 ml szt. 2, - strzykawka 3- częściowa 5 ml szt. 1, - strzykawka 2- częściowa 20 ml szt. 1, - kaniula 20 G szt. 1, - kieliszek 60 ml szt. 1, - pinceta krokodyl 23G szt. 1 | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jałowy, jednorazowy , zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji mikroaksalnej. Skład zestawu: - kaseta jednodniowa do aparatu Megatron S4 wraz z drenami - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczającą z workiem zbiorczym – 1 szt. - obłożenie na stolik 140x140 – 1 szt. - fartuchy 2 szt. - fartuch z ręcznikiem 1 szt. - nóż slit BU 2,2 mm, o kalibracji 2,2 mm – 1 szt. - nóż BU grotowy do paracentezy 1,2 mm – 1 szt. - podłokietniki – 2 szt. - kaniula do hydrodysekcji 27G spłaszczona – 1 szt. - kaniula irygacyjna 25 G – 3 szt. - kaniula irygacyjna 20Gx7/8 – 1 szt. - strzykawka 3-częściowa z luer-lock 20 ml – 1 szt. - strzykawka 3-częściowa 20 ml – 1 szt. - strzykawka z luer-lock 2,5 ml – 4 szt. - sączki 2 szt. - mikrogąbki – 6 szt. - osłonka plastikowa na oko – 1 szt. - plaster – 3 szt. - gaziki 7,5x7,5 cm – 10 szt. - ręcznik papierowy – 2 szt. - prześcieradło 105x145cm – 2 szt | 7 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jałowy, jednorazowy , zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji mikroaksalnej. - dreny do aparatu Megatron S4 - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczającą z workiem zbiorczym – 1 szt. - obłożenie na stolik 140x140 – 1 szt. - fartuchy 2 szt. - fartuch z ręcznikiem 1 szt. - nóż slit BU 2,2 mm, o kalibracji 2,2 mm – 1 szt. - nóż BU grotowy do paracentezy 1,2 mm – 1 szt. - podłokietniki – 2 szt. - kaniula do hydrodysekcji 27G spłaszczona – 1 szt. - kaniula irygacyjna 25 G – 3 szt. - kaniula irygacyjna 20Gx7/8 – 1 szt. - strzykawka 3-częściowa z luer-lock 20 ml – 1 szt. - strzykawka 3-częściowa 20 ml – 1 szt. - strzykawka z luer-lock 2,5 ml – 4 szt. - sączki 2 szt. - mikrogąbki – 6 szt. - osłonka plastikowa na oko – 1 szt. - plaster – 3 szt. - gaziki 7,5x7,5 cm – 10 szt. - ręcznik papierowy – 2 szt. - prześcieradło 105x145cm – 2 szt. | 33 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane akcesoria są kompatybilne z urządzeniem medycznym Megatron S4 firmy Geuder

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi opis oferowanego wyrobu, a w szczególności foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).