Załącznik nr 2 do SIWZ  na dostawę obuwia operacyjnego EZ/215/119/2011

| Lp | Rozmiar buta | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 12 par |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 37 | 20 par |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 38 | 20 par |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 39 | 10 par |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 40 | 6 par |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 41 | 4 pary |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42 | 10 par |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 43 | 13 par |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 44 | 10 par |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 45 | 10 par |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 46-47 | 15 par |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Buty operacyjne:

Obuwie wykonane z SEBS (styreno – etyleno – butadieno – styrenu) o podwyższonej odporności na degradację i starzenie, elastyczne, wentylowane z góry i po bokach, z wyjmowaną perforowaną wkładką masującą podlegającą sterylizacji. Podeszwy antypoślizgowe, posiadające antystatyczny korek.

Wymagania:

Buty powinny być zgodne z normą EN 20347, znakowane znakiem CE.

Przedstawienie 1 pary oferowanego obuwia – próbki do przetargu

Sterylizacja:  w temperaturze do 134(C

Wymagane dokumenty:

- karta techniczna obuwia,

- deklaracja CE dla wyrobu medycznego,

- zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

…………………………..

Data ……………                                   								(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)