Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 22.01.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
W POSTEPOWANIU na „zakup i dostawę materiałów sanitarnych  i źródeł światła”  EZ/215/02/2013

Pakiet nr 1:

Pytanie nr 1

poz. 125, 126. Czy zamawiający ma na myśli brodzik kwadratowy emaliowany czy akrylowy?

Odpowiedź.

Brodzik emaliowany

Pytanie nr 2

poz. 127, 128. czy kabina trójstronna ma być na brodziki kwadratowe? Czy kabina ze szkła czy polistyrenu? Czy wejście z rogu czy wejście z przodu?

Odpowiedź.

Tak na kwadracie, z polistyrenu, wejście z przodu

Pytanie nr 3

poz. 129, 130. Czy Zamawiający ma na myśli kabiny ze szkła czy kabiny z polietylenu?

Odpowiedź.

Tak na kwadracie, z polietylenu, wejście z przodu

Pytanie nr 4

poz. 186. proszę o podanie zastosowania włókniny.

Odpowiedź.

Włóknina na filtry wstępne

Pytanie nr 5

poz. 201. prosimy o podanie modelu i średnicy zaworu zwrotnego oraz typu pompy próżniowej? Czy cały zawór ma być ze stali nierdzewnej? Czy zawór ma być gwintowany czy międzykołnierzowy?

Odpowiedź.

Zamawiający wykreśla punkt 201

Pakiet nr 1:

Pytanie nr 6

Poz. 149, 150. czy zamawiający ma na myśli sznur bawełniany impregnowany grafitem, czy sznur wykonany z czystego grafitu?

Odpowiedź.

Impregnowany grafitem

Pytanie nr 7

Poz. 194-196. prosimy o podanie producenta systemu, do którego mają pasować punkty poboru gazów medycznych, gdyż punkty poboru produkowane przez jednego producenta nie są kompatybilne z całym systemem produkowanym przez innego producenta.

Odpowiedź.

Zamawiający wykreśla poz. 194-196

Pytanie nr 8

Poz. 197. w związku z tym, że ringi są elementem serwisowym nie są sprzedawane przez producentów dystrybutorom. Elementy te produkowane są jedynie dla potrzeb serwisu, który uprawniony jest do dokonywania ewentualnych wymian, napraw. Nie są one ogólnodostępne. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie z formularza podanej pozycji.

Odpowiedź.

Zamawiający wykreśla poz. 197

Pytanie nr 9

Poz. 198. w nawiązaniu do informacji uzyskanej od producenta informujemy, że korki do gniazd tlenowych zostały wycofane i nie występują obecnie w ofercie. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie pozycji z formularza ofertowego.

Odpowiedź.

Zamawiający wykreśla punkt poz. 198

Pytanie nr 10

Poz. 205, 206. czy zamawiający ma na myśli węże ogrodowe z tworzywa zbrojone czy wężyki do baterii gumowe w oplocie metalowym? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź.

Węże ogrodowe z tworzywa zbrojone

Pytanie nr 11

Pakiet nr 2. poz. 42. prosimy o sprawdzenie czy odpowiedź o treści: „ zamawiający pisząc oprawa OUS miał na myśli oprawę OUS w komplecie z źródłem światła” z całą pewnością dotyczy poz. 42, ponieważ treść odpowiedzi nawiązuje do pozycji 41.

Odpowiedź.

Odpowiedz dotyczyła poz. 41

z poważaniem