Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatka do przepukliny m. Walentiego – wykonane z 100% polipropyleny monofilamentowego, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, częściowo docięte. Rozmiar 6/11 +5/6 cm | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatki do m. Lichtensteina metodą otwartą, wykonane z 100% polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, rozmiar 10/15 | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatki do m. Lichtensteina do laparoskopii, wykonane z 100% polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, rozmiar 10/15 | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatka lekka, wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie, siatka prosta (płaska) o wymiarach 10/15 cm, gramatura 50g/m. | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci bladożółtego, przeźroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką, elastyczną, wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Raz zaaplikowany tworzy efektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakaźnym lub też przeciw patogenom popularnie występującym na sali operacyjnej Objętość – 0,5 ml | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci bladożółtego, przeźroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką, elastyczną, wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Raz zaaplikowany tworzy efektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakaźnym lub też przeciw patogenom popularnie występującym na sali operacyjnej Objętość – 1 ml | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| Cewnik do laparoskopii. Urządzenie składa się z pustego cewnika z wejściem typu luer, z elastyczną, długą końcówką oraz prowadnika | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatki częściowo wchłaniane: Siatka płaska makroporowata, częściowo wchłaniana syntetyczna, wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych monofilamentowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania ok. 84 dni, wielkość porów 3-4 mm i gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu rozmiar 10x12 | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatka elastyczna separująca częściowo wchłaniana do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, wykonana z niewchłanialnej makroporowatej siatki polipropylenowej umieszczonej między dwiema warstwami wchłanianego polidwuksanonu, posiadający dodatkowo wchłaniany marker z polidwuksanonu ułatwiający orientację przy implementacji siatki, rozmiar 15x15 lub 15x20* * Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar siatki | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Stapler jednorazowy, wchłanialny do mocowania siatek, 5 mm, zawierający 25 syntetycznych wchłanianych zszywek, zawierający wskaźnik zużycia zszywek i blokadę spustu | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................