Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620                                              Krosno, dnia  06.03.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU NA  USŁUGĘ:Serwis roczny z przeglądem 4 kotłów wodnych oraz

3 kotłów parowych.

ZNAK EZ/214/28/2013

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Odpowiedź

Pod pojęciem utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń należy rozumieć 
utrzymanie w sprawności techniczej kotłów wraz z osprzętem i jego automatyką 
zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową kotłów Viessmann. Nie jest to 
nadzór całej kotłowni i urządzeń nie związanych bezpośrednio z kotłami.W 
celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kotłów  konieczne jest 
przeprowadzanie regularnych kontroli i przeglądów.
Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne lub materiały które uległy 
uszkodzeniu zleceniodawca pokrywa oddzielnie na podstawie faktury VAT. 
Dostawa części zamiennych przez zleceniobiorce wymaga zgody zleceniodawcy.

Z poważaniem