Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych  i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 16.07.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców

w przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny z możliwością wykupu fabrycznie nowego angiografu mobilnego, nr sprawy EZ/215/55/2013

Pytanie 1

Dot. załącznika nr 4 do SIWZ „Ogólne Warunki Umowy” w §2 „warunki dostawy”
Prosimy o usunięcie ust.8 jest to ustęp wymagany przy "ciężkich" sprzętach jakimi są tomografy lub rezonanse magnetyczne.

W przypadku rtg z ramieniem C nie ma konieczności sprawdzania obciążenia stropu gdyż na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada taki aparat w pracowni. Dodatkowo nadmieniamy iż na ten czas obciążenie stropu w pracowni z aparatem rtg wynosi ok. 30%.

Odpowiedź:

W przypadku, gdy nie będzie  konieczności wzmocnienia stropu pod potrzeby montażu i użytkowania urządzenia w pomieszczeniu, Wykonawca potwierdzi to odpowiednim dokumentem podpisanym przez uprawnione osoby zgodnie z prawem budowalnym.

Pytanie 2

Prosimy również o potwierdzenie, iż w ust.11 Zamawiający wymaga projektu osłon stałych 
i promieniowania oraz testów akceptacyjnych. Badania jakościowe nie są wykonywane 
w powyższym przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 2 ust. 11 załącznika nr 4 do SIWZ „Ogólne warunki umowy” „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac związanych z dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji, w tym wszelkich uzgodnień i badań jakościowych, osłon stałych i promieniowania, testów akceptacyjnych”.

z poważaniem