Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczającą, obłożenie na stolik 140x140 2 szt. kaseta Accurus do witrektomii z nożem 2500 cięć/min. 25 G szt. 1 zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu szt.1 zestaw trokarów 25G szt 3 z zaworami oświetlacz standardowy 25 G szt 2 linia ekstruzyjna szt. 1 osłonka plastikowa na oko szt 1 kaniula infuzyjna 4mm 25g szt.1 kaniula bez silikonowego zakończenia 25 G szt. 2 3 –drożny zawór odcinający szt. 1 opatrunek oczny szt. 1 fartuch L szt. 3 gaziki 4-warstwowe 5cm x 5cm szt.5 sączki szt. 3 ręcznik papierowy szt 3 podłokietniki na fotel operatora szt. 2 kaniula z silikonowym końcem 25G szt. 1 igła 20G szt 1 przylepce 2,5 x 13 ( do osłonki) szt. 2 strzykawka 3-częściowa 2ml szt. 2 strzykawka 3-częściowa 5ml szt. 1 strzykawka 2-częściowa 20 ml szt. 1 kaniula 20 G szt.1 kieliszek 60ml szt. 1 pinceta krokodyl 25G szt. 1 mikrogąbki op. 1 worek na panel przedni szt. 1 pałeczki do uszczelniania sklerotomii szt. 1 endolaser– 1 szt. kaniula półokrągła szt.1 ( produkt wzorcowy BD Visitec Nudens Hydrodissector ( 27Gx 7/8 in) REF 585099 szkło nagałkowe do pilingu | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 		Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, obłożenie na stolik 140x140 2 szt. kaseta Accurus do witrektomii z nożem 2500 cięć/min. 25 G szt. 1 zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu szt.1 zestaw trokarów 25G szt 3 z zaworami oświetlacz standardowy 25 G szt 2 linia ekstruzyjna szt. 1 osłonka plastikowa na oko szt 1 kaniula infuzyjna 4mm 25g szt.1 kaniula bez silikonowego zakończenia 25 G szt. 2 3 –drożny zawór odcinający szt. 1 opatrunek oczny szt. 1 fartuch L szt. 3 gaziki 4-warstwowe 5cm x 5cm szt.5 sączki szt. 3 ręcznik papierowy szt 3 podłokietniki na fotel operatora szt. 2 kaniula z silikonowym końcem 25G szt. 1 igła 20G szt 1 przylepce 2,5 x 13 ( do osłonki) szt. 2 strzykawka 3-częściowa 2ml szt. 2 strzykawka 3-częściowa 5ml szt. 1 strzykawka 2-częściowa 20 ml szt. 1 kaniula 20 G szt.1 kieliszek 60ml szt. 1 pinceta ILM 25G szt. 1 mikrogąbki op. 1 worek na panel przedni szt. 1 pałeczki do uszczelniania sklerotomii szt. 1 nożyczki– 1 szt. kaniula półokrągła szt.1 ( produkt wzorcowy BD Visitec Nudens Hydrodissector ( 27Gx 7/8 in) REF 585099 igła fletowa 1SZT | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 		Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................