Pakiet I

Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika testów paskowych, analizatora osadów oraz wirówki laboratoryjnej.

| Lp | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent / Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania Netto | Cena 1 opakowania Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Paski do oznaczania biochemicznych parametrów moczu | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykonawca musi uwzględnić  dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta.

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne oraz probówki do badania moczu potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent / Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania Netto | Cena 1 opakowania Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wymagane:

- dostawa materiału kontrolnego dla parametrów biochemicznych oraz osadu moczu zgodnie z ulotką producenta

- zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality min 4 razy w roku

W przypadku nie doszacowania odczynników i materiałów zawartych w tabeli 1a i 1b potrzebnych do wykonania podanej ilości oznaczeń Wykonawca dostarcza je nieodpłatnie!

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do     składania                                           oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Dzierżawa analizatorów na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent / model, typ / rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czytnik testów paskowych do analizy moczu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent / model, typ / rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| 2 | Analizator osadów moczu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za wirówkę | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent / model, typ / rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| 3 | Wirówka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x | x | x |

......................................................

(podpis osoby – osób  uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2a

Parametry wymagalne dotyczące analizatora – czytnika pasków do analizy moczu.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do odczytu testów paskowych dla minimum 10-ciu podstawowych parametrów fizyko – chemicznych moczu | TAK |  |
| 2 | Wydajność analizatora min 200 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 3 | Pamięć wyników pacjenta min 500 | TAK |  |
| 4 | Pamięć wyników kontroli min 200 | TAK |  |
| 5 | Możliwość automatycznego określania barwy próbki | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru klarowności moczu | TAK |  |
| 7 | Analiza za pomocą pasków, które zawierają czynnik eliminujący wpływ kwasu askorbinowego na wynik pomiaru | TAK |  |
| 8 | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
| 9 | Możliwość wydruku wyników w wybranych jednostkach | TAK |  |
| 10 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika na odpady | TAK |  |
| 11 | Aparat z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 12 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym, który posiada Zamawiający | TAK |  |
| 13 | Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego, który posiada Zamawiający | TAK |  |
| 14 | Bezpłatne przeglądy serwisowe analizatora co pół roku | TAK |  |
| 15 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 17 | Jeżeli czas usunięcia awarii przekracza 24 godziny możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 18 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK |  |
| 19 | Rok produkcji analizatora – min 2010 | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Dostarczenie ulotek wykonawczych testów dla wszystkich odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z ofertą w formie pisemnej | TAK |  |
| 22 | Bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 23 | System podtrzymania zasilania UPS | TAK |  |
| 24 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące pasków do analizy moczu.

| Lp. | Parametry pasków do analizy moczu - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski testowe min 10-cio parametrowe: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, azotyny, leukocyty, erytrocyty (krew) | Tak |  |
| 2 | Paski do analizy od jednego producenta kompatybilne z oferowanym aparatem | Tak |  |
| 3 | Wielkość opakowania max 150 pasków | Tak |  |
| 4 | Wymagana czułość parametrów: | Tak |  |
| 5 | Ciężar właściwy od 1,000 - do 1,030 | Tak |  |
| 6 | pH od min 5,0 – do min 8,5 | Tak |  |
| 7 | Białko od min 30 mg/dl | Tak |  |
| 8 | Glukoza od min 75 mg/dl | Tak |  |
| 9 | Ciała ketonowe od min 15 mg/dl | Tak |  |
| 10 | Urobilinogen od min 2 mg/dl | Tak |  |
| 11 | Bilirubina od min 1 mg/dl | Tak |  |
| 12 | Azotyny od min 0,06 mg/dl | Tak |  |
| 13 | Leukocyty od min 5 w polu widzenia | Tak |  |
| 14 | Erytrocyty od min 5 w µl lub Hb od min 0,02 mg/dl | Tak |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2c

Parametry wymagalne dotyczące analizatora osadów moczu.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator osadów moczu wraz z wyposażeniem kompatybilny z czytnikiem testów paskowych | TAK |  |
| 2 | Automatyczna ilościowa analiza osadu moczu oparta na technice mikroskopowej | TAK |  |
| 3 | Ilościowe oznaczenie min 12 parametrów: erytrocyty, leukocyty, kryształy, bakterie, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, nabłonki wielokątne płaskie, nabłonki okrągłe, śluz, komórki drożdży, plemniki | TAK |  |
| 4 | Możliwość definiowania dodatkowych kategorii przez użytkownika | TAK |  |
| 5 | Wydajność min 50 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 6 | Możliwość podawania wyniku w jednostkach wybranych przez operatora | TAK |  |
| 7 | Automatyczny podajnik próbek z możliwością ciągłego uzupełniania | TAK |  |
| 8 | Automatyczne czyszczenie modułu pobierającego po każdym pobraniu próbki | TAK |  |
| 9 | Wbudowany czytnik kodów paskowych | TAK |  |
| 10 | Ocena osadów w trakcie pracy analizatora | TAK |  |
| 11 | Możliwość oceny obrazów dokonywana przez operatora | TAK |  |
| 12 | Ocena obrazów dokonywana automatycznie przez program komputerowy | TAK |  |
| 13 | Możliwość obserwacji obrazów na ekranie monitora | TAK |  |
| 14 | Wbudowany system kontroli jakości – możliwość graficznego przedstawiania wyników i ich statystyczna ocena | TAK |  |
| 15 | Wewnętrzna baza danych pacjentów min 5000 wyników | TAK |  |
| 16 | Możliwość podłączenia do LIS – komunikacja dwukierunkowa | TAK |  |
| 17 | Bezpłatne przeglądy serwisowe aparatu co pół roku | TAK |  |
| 18 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego |  |  |
| 19 | Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego, który posiada Zamawiający | TAK |  |
| 20 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 21 | Jeżeli czas usunięcia awarii przekracza 24 godziny możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 22 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK |  |
| 23 | Rok produkcji analizatora – min 2010 | TAK |  |
| 24 | Dostarczenie ulotek wykonawczych testów dla wszystkich odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z ofertą w formie pisemnej | TAK |  |
| 25 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 26 | Bezpłatne szkolenie personelu u Zamawiającego | TAK |  |
| 27 | System podtrzymania zasilania UPS | TAK |  |
| 28 | Deklaracja CE na analizator, odczynniki i materiały zużywalne | TAK |  |

Jeśli analizator do prawidłowego funkcjonowania wymaga stabilnego stołu to Wykonawca go dostarcza

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2d

Parametry wymagalne dotyczące wirówki laboratoryjnej.

| Lp. | Parametry wirówki laboratoryjnej - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirowanie preparatów z szybkością do 15 000 obr/ min (24.400xg) | Tak, Podać |  |
| 2 | Wirnik horyzontalny o pojemności 4x200 ml z wkładkami na 28 probówek o wymiarach 16x100 mm oraz 12x75 mm | Tak, Podać |  |
| 3 | Duży, czytelny wyświetlacz zadanych i aktualnych parametrów pracy | Tak, Podać |  |
| 4 | Programy wirowania definiowane przez użytkownika | Tak, Podać |  |
| 5 | Indukcyjny silnik bezszczotkowy | Tak |  |
| 6 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wirówki w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | Tak |  |
| 7 | Czas przestoju z powodu awarii max 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia | Tak |  |
| 8 | W przypadku awarii, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od zgłoszenia telefonicznego Wykonawca dostarcza wirówkę zastępczą na czas naprawy | Tak |  |
| 9 | Trzykrotna wymiana tego samego elementu w czasie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany wirówki na nową | Tak |  |
| 10 | Numer telefonu i faksu, na który mają być zgłaszane usterki/ awarie | Tak, Podać |  |

Nie wypełnienie  tabeli  2a, 2b, 2c, 2d parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

Uwaga!

Wykonawca dostarcza w formie pisemnej karty charakterystyki dla odczynników szkodliwych i niebezpiecznych

.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet II

Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale.

| Lp | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent / Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania Netto | Cena 1 opakowania Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Testy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące testów do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale.

| Lp. | Parametry pasków do analizy moczu - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy wykrywający antygen Helicobacter Pylori w próbkach kału. | Tak |  |
| 2 | Metoda immunochromatograficzna jakościowa | Tak |  |
| 3 | Każdy test pakowany indywidualnie, hermetycznie zamknięty | Tak |  |
| 4 | Wielkość opakowania = 20 testów | Tak |  |
| 5 | Czułość 32 ng/ml ureazy | Tak |  |
| 6 | Możliwość przechowywania próbki kału w temp. lodówkowej przez 72 godz | Tak |  |
| 7 | Termin ważności testów min 1 rok | Tak |  |
| 8 | Każdy test zawiera wbudowaną kontrolę jakości | Tak |  |
| 9 | W każdym opakowaniu instrukcja użytkowania | Tak |  |

# .....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną