Pakiet nr 3 – zakup wraz z dostawą narzędzi laryngologicznych

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elewator dwustronny FREER, półostry/tępy, dł. 20 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65 st; śr. 3,5 mm, dł. 17 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE RHINFORCE II, bransze 45 st; do góry, rozm. 1, dł. rob. 13 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze nosowe GRUNWALD-HENKE RHINOFORCE II tnące, 45 st., rozm. 0; szer. 3 mm, dł. rob. 13 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINFORCE II, prawe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, lewe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze nosowe ssące BLAKESLEY RHINIFORCEII, tnące, proste, rozm. 1, szer. 3,5 mm, dł. rob. 13 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula zatokowa v. EICKEN-CASTELNUOVO, z LUER-Lock, giętka, kształt S, śr. Zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |

| 9 | Kaniula zatokowa v. EICKEN, z LUER- Lock i otworem, krótko zakrzywiona, śr. Zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Kaniula zatokowa v. EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, śr. Zew. 3 mm, dł. 12,5 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze nosowe BLAKESLY-WILDE, bransze 45 st, do góry, rozm. 0, dł. rob. 11 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki, bardzo delikatne, proste, dł. 10 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nożyczki WALTER, zagięte, dł. 10 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nożyczki STEVENS, proste, dł. 10,5 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nożyczki | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszczyki chwytne odgięte w prawo | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszczyki chwytne odgięte w lewo | 1 szt |  |  |  |  |  |  |

Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298 (twardość stali), ISO 13402 (odporność na korozję)

Dostawca zapewni serwis na terenie kraju, gwarancyjny oraz pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni

Adres serwisu :

Tel/faks

e-mail :