Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą optyk i światłowodów

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka HD 5.0mm 30 stopni 30 cm,kompatybilna z kamerą i światłowodem posiadanym przez zamawiąjacego | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Optyka artroskopowa 4 mm 30 stopni140mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula artroskopowa 5,8mm ,2 zawory obrotowe | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obturator ołówkowy do kaniuli 5.8 | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Światłowód 5 mm x3m kompatybilny z posiadanymi źródłami światła | 3 szt |  |  |  |  |  |  |