Załącznik nr 2   Pakiet II Ureterorenoskop sztywny

| Lp | Rodzaj towaru | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ureterorenoskop | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Parametry:

Ureterorenoskop  przeznaczony do diagnostyki nowotworów moczowodu, miedniczki nerkowej, laserowej ablacji nowotworów moczowodu i miedniczki nerkowej oraz leczenia kamicy moczowodowej.  Koniec dystalny atruamatyczny o rozmiarze 8 Fr.

Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w zakresie od 9,5 Fr. do 13,5 Fr. z jednym stopniem stożkowym. Długość 43 cm. Kanał instrumentowy osiowy                          o rozmiarze 6 Fr. Kąt patrzenia 6º. Autoklawowalny. Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu, Dwa boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w zawór do precyzyjnej regulacji przepływu, drugie wyposażone w zawór do regulacji odpływu. Oba zawory i port instrumentowy zespolone są na stałe z ureterorenoskopem. Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w niezdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych.

Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekaniu płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale lub jest wyjęty. Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portów- szt. 1. Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, śr. 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome - szt. 2

…………………………..

Data ……………                                   								(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)