Załącznik nr 2   Pakiet IV  Resektoskop bipolarny

| Lp | Rodzaj towaru | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resektoskop bipolarny do ginekologii | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Parametry:  Resektoskop bipolarny do ginekologii

|  | Resektoskop bipolarny do przeznaczony do resekcji zmian patologicznych w obrębie jamy macicy w środowisku soli fizjologicznej, kompatybilny z diatermią elektrochirurgiczną ERBE VIO |
| --- | --- |
|  | Stosowanie resektoskopu nie wymagające użycia płytki neutralnej podkładanej pod ciało pacjenta |
|  | Konstrukcja optyka endoskopowej oparta na systemie soczewek kąt patrzenia 12°lub 30o, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna wraz z pojemnikiem do sterylizacji |
|  | Płaszcz resektoskopu obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, średnica zewnętrzna 26 Fr, z izolacją ceramiczną i obturatorem |
|  | Element pracujący bipolarny wraz z przewodem elektrycznym |
|  | Dwubiegunowa konstrukcja elektrody tnącej; elektroda tnąca zawiera aktywną część tnącą oraz część neutralną umieszczoną nad częścią aktywną |
|  | Przepływ prądy wysokiej częstotliwości tylko w obrębie resekowanej tkanki sol fizjologicznej oraz elektrody tnącej |
|  | Elektrody bipolarne pętlowa duże, 24 Fr., wielorazowe - szt. 6 Z plastikowym pojemnikiem do sterylizacji resektoskopu |

…………………………..

Data ……………                                   								(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)