Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 11.10.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców

Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego Bloku Operacyjnego wraz OIOM oraz Centralnej Sterylizacji etap II w ramach zadania inwestycyjnego „rozbudowa i Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” część IV.

EZ/215/91/2013

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przy opisywaniu przedmiotu zamówienia nie popełnił omyłki, opisując przeznaczenie kontenerów ? Standardowo kontener sterylizacyjny używa się w sterylizacji parowej. Z naszej wiedzy wynika, iż nie ma na rynku polskim kontenerów sterylizacyjnych z wykonanych aluminium, które nadawałyby się do sterylizacji tlenkiem etylenu czy też plazmą.

Odpowiedź:

Opis jest w nagłówku łączy dla wszystkich kontenerów. Kontenery aluminiowe do sterylizacji w  parze. Poz. 13 – możliwość sterylizacji w plazmie .

Pytanie nr 2

Pozycja 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji z pakietu ? Umożliwi to firmie złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 2. Kontenery do sterylizacji narzędzi chirurgicznych Zamawiający dopuści kontenery bezobsługowe do sterylizacji, z wanną wykonaną z metali lekkich i pokrywą wykonaną z jednokolorowego tworzywa sztucznego ,wyposażone w system bariery mikrobiologicznej w pokrywie na  nieograniczoną ilość cykli sterylizacji oraz mechaniczny wskaźnik sterylizacji nie wymagający dodatkowych wskaźników sterylizacji (etykiet) lub plomb. Przeznaczone do sterylizacji  parowej pod próżnią do 150 stopni. Z możliwością  wyboru 6 kolorów rączek z tworzywa sztucznego do uzgodnienia po rozstrzygnięciu  oferty o wymiarach zewnętrznych:

Poz. 1,2,3,4 – 553x272x122 mm

Poz. 6,7,8,9 -  448x272x122 mm

Poz. 11 -  267x272x122mm

Poz. 5   - kosz sterylizacyjny z blachy perforowanej, wymiary 535*255*73mm

Poz. 10-  kosz sterylizacyjny z blachy perforowanej, wymiary 410*255*73mm

Poz. 12 - kosz sterylizacyjny z blachy perforowanej, wymiary 243*255*73mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w przypadku wyżej opisanych kontenerów zrezygnuje z wymogu dostawy etykiet do sterylizacji parowej?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w przypadku wyżej opisanych kontenerów zrezygnuje z wymogu dostawy plomb?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. 1,2,3,4

Kontenery o wymiarach 596x245x60 mm

Poz. 5

Kosz o wymiarach 515x245x60 mm

Poz. 6,7,8,9

Kontener o wymiarach 456x250x60 mm

Poz. 10

Kosz o wymiarach 400x250x60 mm

Poz. 11

Kontener o wymiarach 296x275x120 mm

Poz. 12

Kosz o wymiarach 245x245x60 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w pozycje.

Dotyczy Pakietu nr 1 – Sterylizator parowy – 1 szt.:

Pytanie nr 7

Dot. pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o pojemności komory 23l?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 8

Dot. pkt. 7 – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem tac do sterylizacji? Jeśli tak, to w jakiej ilości oraz o jakich wymiarach?

Odpowiedź:

Tak – 2 sztuki – wymiary: dł. 34 cm, szer. 18 cm, wys. 4 cm.

Pytanie nr 9

Dot. pkt. 8 – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem kaset do sterylizacji? Jeśli tak, to w jakiej ilości oraz o jakich wymiarach?

Odpowiedź:

Tak – 2 sztuki – wymiary: dł. 34 cm, szer. 18 cm, wys. 13 cm – kompatybilne z urządzeniem.

Pytanie nr 10

Dot. pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 5 programów sterylizacyjnych + programy testowe, w którym cykl szybki trwa 17 min?

Odpowiedź:

Nie

z poważaniem