Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nóż jednorazowy sterylny skośny 15º z uchwytem z tworzywa sztucznego (stab knives) | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Nóż jednorazowy sterylny skośny 30º z uchwytem z tworzywa sztucznego (stab knives) | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Nóź jednorazowy sterylny Clear Corneal 2,75, obustronnie ostrzony (double bevel) z trzema znacznikami na ostrzu 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm z uchwytem z tworzywa sztucznego | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Nóź jednorazowy sterylny, tunelowy Crescent 2,0 mm, obustronnie ostrzony (double bevel) z uchwytem z tworzywa sztucznego | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Nóż jednorazowy sterylny skośny 15º odgięty w prawo (stab knives) z uchwytem z tworzywa sztucznego | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz okulistyczny SF^ w pojemniku aluminiowym wielowarstwowym o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostaniu się gazu z pojemnika zawierający 4 zestawy do iniekcji Jeden zestaw zawiera: 1 x 50 ml strzykawka 1 x igła 30G 1 x filtr 1 x łącznik 1 x opaska na nadgarstek pacjenta | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| Filtr do gazu okulistycznego kompatybilny z pojemnikami gazu | 60 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkła nagałkowe do witrektomii, dwuwklęsłe – do powietrza | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| Szkła nagałkowe do witrektomii jednowklęsłe | 60 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................