Załącznik nr 8 z Wykaz i opis drzwi podlegających wymianie wraz z wykazem prac: budowlanych i elektrycznych koniecznych do wykonania związanych z wymianą drzwi lub postawieniem ścianki.

| LP | Budynek | Poziom | Lokalizacja w budynku | Odporność ogniowa | Wymiar w świetle i typ | Opis | Opis osprzętu i wyposażenia drzwi | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A+E | Przestrzeń instalacyjna (-2) | KS A1 | EI60 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 2 | A+E | Przestrzeń instalacyjna (-2) | KS A1 | EI60 | 90/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 3 | A+E | Przestrzeń instalacyjna (-2) | KS A2 | EI60 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 4 | A+E | Przestrzeń instalacyjna (-2) | KS A2 | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 5 | A+E | -1 | drzwi na łącznik „G” | EIS60 | 100+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 6 | A+E | 0 | KS A2 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 P drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 277/273 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 7 | A+E | 0 | drzwi do kaplicy | EIS60 | 110+50/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym nieprzeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 8 | A+E | +1 | KS A2 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 L drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 277/273 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 9 | A+E | +1 | KS A1 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 P drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 282/271 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 10 | A+E | +2 | KS A2 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 P drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 277/273 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 11 | A+E | +2 | KS A1 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 L drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 282/271 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 12 | A+E | +3 | KS A2 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 L drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 277/273 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 13 | A+E | +3 | KS A1 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 P drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 282/271 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 14 | A+E | +4 | KS A1 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 L drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 282/271 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 15 | A+E | +5 | KS A1 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 L drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 282/271 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 16 | A+E | +6 | KS A1 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 L drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 282/271 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 17 | B | Przestrzeń instalacyjna (-2) | KS B1 | EI 60 | 90/205 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 18 | B | Przestrzeń instalacyjna (-2) | KS B1 | EI60 | 70/160 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 19 | B | Przestrzeń instalacyjna (-2) | KS B3 | EI60 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 20 | B | Przestrzeń instalacyjna (-2) | KS B3 | EI60 | 70/170 | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 21 | B | -1 | KS B1 | EI30 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 22 | B | -1 | KS B2 | EI30 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 23 | B | -1 | KS B2 | EI30 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 24 | B | -1 | KS B3 | EI30 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 25 | B | -1 | OŚ21B | EI60 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 26 | B | -1 | drzwi do kanału instalacyjnego | EI60 | 90/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 27 | B | 0 | KS B2 | EI30 | 100+40/210 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 28 | B | 0 | KS B2 | EI30 | 100+40/210 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 29 | B | 0 | drzwi na łącznik F | EI60 | 110+50/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz |  |
| 30 | B | 0 | KS B3 | EI60 | 100+40/210 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 31 | B | 1 | KS B1 | EI30 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 32 | B | 1 | KS B2 | EI30 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 33 | B | 1 | drzwi na łącznik F | EI60 | 110+50/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 34 | B | Wentylatornia | drzwi do wentylatorni | EI60 | 110/210 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 35 | H | Przestrzeń instalacyjna (-3) | KS H1 | EI60 | 80/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 36 | H | Przestrzeń instalacyjna (-3) | KS H2 | EI60 | 80/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 37 | H | -2 | KS H1 | EI60 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 38 | H | -2 | KS H2 | EI60 | 100+40/210 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 39 | H | -2 | KS H2 | EI30 | 100+40/210 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 40 | H | -2 | drzwi na łącznik G | EI60 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym nieprzeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 41 | H | -1 | KS H1 | EI30 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 42 | H | -1 | KS H2 | EI30 | 100+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 43 | H | -1 | drzwi do budynku C | EIS60 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym nieprzeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 44 | H | -1 | drzwi na łącznik G | EI60 | 100+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 45 | H | 0 | KS H1 | EI30 | 100+40/210 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 46 | H | 0 | KS H2 | EI30 | 100+40/210 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 47 | H | 0 | drzwi na łącznik G | EIS60 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 48 | H | +1 | KS H1 | EI30 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 49 | H | +1 | KS H2 | EI30 | 100+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 50 | H | +1 | drzwi do budynku C | EIS60 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym nieprzeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 51 | H | +2 | KS H1 | EI30 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 52 | H | +2 | KS H2 | EI30 | 100+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 53 | D+Apteka | przestrzeń instalacyjna (-1) | KS Apt 1 | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 54 | D+Apteka | przestrzeń instalacyjna (-1) | KS D1 | EI60 | 90/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 55 | D+Apteka | przestrzeń instalacyjna (-1) | KS D3 | EI60 | 90/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 56 | A+E | -1 | KS E1 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 100+40/205 P drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 152/270 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz, nad drzwiami do wysokości stropu ścianka ze szkła ognioodpornego przeźroczystego w ramie z profili stalowych malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 57 | A+E | 0 | KS E1 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 100+40/205 P drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 152/270 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz, nad drzwiami do wysokości stropu ścianka ze szkła ognioodpornego przeźroczystego w ramie z profili stalowych malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 58 | Budynek Oddziału Paliatywnego | -1 | KS 1 | EI30 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 59 | Budynek Oddziału Paliatywnego | -1 | KS2 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 P drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 290/270 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 60 | Budynek Oddziału Paliatywnego | 0 | KS 1 | EI30 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 61 | Budynek Oddziału Paliatywnego | 0 | OŚ 6a/6b | EI60 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym nieprzeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 62 | Budynek Oddziału Paliatywnego | 0 | KS 2 [HALL] | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 P drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 290/270 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 63 | Budynek Oddziału Paliatywnego | 0 | KS 2 [HALL] | EI30 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 64 | Budynek Oddziału Paliatywnego | 0 | KS 2 [HALL] | EI30 | 110+40/205 P drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 290/270 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 65 | Budynek Oddziału Paliatywnego | +1 | KS 1 | EI30 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 66 | Budynek Oddziału Paliatywnego | +1 | OŚ 6a/6b | EI60 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 67 | Budynek Oddziału Paliatywnego | +1 | KS 2 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 L drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż o wymiarze 290/300 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 68 | Budynek Oddziału Paliatywnego | +2 | KS 1 | EI30 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 69 | Budynek Oddziału Paliatywnego | +2 | OŚ 6a/6b | EI60 | 110+40/205 P | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 70 | Budynek Oddziału Paliatywnego | +2 | KS 2 | drzwi: EI30 ścianka: EI60 | 110+40/205 L drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż. o wymiarze 290/300 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 71 | Budynek Oddziału Paliatywnego | +3 | KS 1 | EI30 | 110+40/205 L | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 72 | Budynek Oddziału Paliatywnego | +3 | OŚ 6a/6b | EI60 | 110+40/205 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 73 | Budynek Oddziału Paliatywnego | +3 | KS 2 | EI30 | 110+40/205 L drzwi zamontowane w ściance przeszkolonej ppoż. o wymiarze 290/300 | drzwi stalowe dwuskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, profilowe, przeszklone szkłem ognioodpornym przeźroczystym dzielone szprosem na wysokości klamki, dymoszczelne, skrzydło bierne ryglowane, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz; ścianka wewnętrzna z profili systemowych stalowych wypełniona szkłem odgnioodpornym przeźroczystym dzielona szprosami, dymoszczelna, malowana lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz, elektro-zaczep rewersyjny |  |
| 74 | Budynek Oddziału Paliatywnego | POZIOM DACHU | KS 1 | EI30 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 75 | Budynek Oddziału Paliatywnego | POZIOM DACHU | KS 1 | EI30 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 76 | Budynek Oddziału Paliatywnego | POZIOM DACHU | KS 2 | EI30 | 70/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 77 | H+G | -2 | Rozdzielnia NN pomieszczenie H125 | EI60 | 100/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 78 | C | -1 | Magazyn sprzętu pomieszczenieC1.09 | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 79 | C | -1 | Rozdzielnia elektryczna pomieszczenie C1.08 | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 80 | C | -1 | Rozdzielnia NN pomieszczenie C1.06 | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 81 | C | -1 | UPS pomieszczenie C1.07 | EI60 | 100/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 82 | B | -1 | pomieszczenie B1.22 | EI60 | 90/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 83 | B | -1 | Rozdzielnia NN pomieszczenie B1.09 | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 84 | B | poziom dachu | Wentylatornia pomieszczenie B1.30 | EI60 | 140/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 85 | A+E | -1 | Rozdzielnia NN pomieszczenie A142 | EI60 | 90/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 86 | D+Apteka | 0 | Wentylatornia pomieszczenie D1.38/1.39 | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 87 | D+Apteka | 0 | Rozdzielnia NN pomieszczenie D1.42 | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 88 | Budynek Oddziału Paliatywnego | -1 | Rozdzielnia NN | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 89 | Budynek Oddziału Paliatywnego | -1 | Węzeł cieplny | EI60 | 90/200 P | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 90 | Budynek Oddziału Paliatywnego | -1 | Pomieszczenie pomp próżniowych | EI60 | 120/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 91 | Budynek Oddziału Paliatywnego | -1 | Sprężarkownia | EI60 | 120/200 L | drzwi stalowe jednoskrzydłowe w ościeżnicy stalowej, wewnętrzne, pełne, dymoszczelne, malowane lakierem proszkowym lub chemoutwardzalnym wg kolorystyki RAL | obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką na klucz w systemie MASTER-KEY |  |
| 92 |  |  |  |  |  | Elektrozaczep rewersyjny - |  |  |

Opis prac niezbędnych do wykonania:

- Kolorystyka drzwi i przegród oddzielenia przeciwpożarowego wg palety RAL zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie zatwierdzania zestawienia elementów.

- Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania obmiaru drzwi i przegród oddzielenia pożarowego.

- Wykonawca zdemontuje istniejąc drzwi i przegrody (np. ściany, witryny) lub ich części niespełniające obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

- W ramach zamówienia Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace mające na celu dostosowanie szerokości otworów do montażu dostarczanych drzwi i przegród oddzielenia pożarowego, zdemontuje ścianki lub ich części, elementy sufitu podwieszonego oraz przygotuje otwory do montażu drzwi i przegród.

- Drzwi i przegrody oddzielenia pożarowego należy osadzić w uprzednio przygotowanych otworach zgodnie z aprobatą techniczną i wytycznymi technologicznymi producenta drzwi przeciwpożarowych
z wykonaniem  ich uszczelnienia i zastosowaniem materiałów o odpowiedniej odporności ogniowej i dymoszczelności.

- Nad drzwiami i przegrodami oddzielenia pożarowego lub obok nich, należy zamontować puszkę podtynkową i doprowadzić do niej podtynkowo rurkę osłonowa instalacyjną
z przewodami przeznaczonymi do zasilania i sterowania elektrozaczepu rewersyjnego.

- Wykonanie przegród oddzielenia pożarowego w strefie pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem w miejscu montażu drzwi w pomieszczeniach tego wymagających z wykonaniem przejść przeciwpożarowych przez elementy oddzielenia pożarowego pod potrzeby prowadzenia instalacji wraz z ich izolacją, uszczelnieniem, zabezpieczeniem dymowym i ogniowym a także izolację, uszczelnienie, zabezpieczenie dymowe i ogniowe już istniejących w obrębie montowanych drzwi przepustów instalacyjnych.

- Po wykonaniu montażu budowlano-montażowych drzwi i przegród oddzielenia pożarowego należy powrotnie zamontować elementy sufitu podwieszonego.

- Po zamontowaniu drzwi i przegród oddzielenia pożarowego oraz instalacji do zasilania i sterowania elektrozaczepu rewersyjnego należy wykonać roboty wykończeniowe w miejscu montażu w/w elementów, a w szczególności: uzupełnienia ubytków muru, wykonania tynków, reperacji pęknięć, rys, uszkodzeń, wygładzenia powierzchni tynku zaprawą gipsową oraz malowanie dwukrotne tynków farbami emulsyjnymi i olejnymi (kolor farb należy dobrać do kolorystyki istniejącej).

- Wykonawca dodatkowo zdemontuje w budynku H istniejące podwójne drzwi metalowe p. poż. oraz wykończy i pomaluje powstałe otwory.

- Dla pomieszczeń w systemie MASTER-KEY należy dostarczyć 6 kompletów kluczy grupowych oraz 2 komplety kluczy generalnych/centralnych. Podział pomieszczeń na grupy zostanie ustalony na etapie zatwierdzania zestawienia elementów. Ilość kluczy w komplecie danej grupy: 2 komplety kluczy generalnych/centralnych po 5 szt każdy, 6 kompletów kluczy grupowych po 6 szt każdy.

- Podane powyżej ceny jednostkowe brutto powinny zawierać oprócz ceny drzwi, ścianki również  koszt robót budowalnych i elektrycznych niezbędnych przy wymianie drzwi, ścianki