## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu
Wykaz sprzętu medycznego i niemedycznego przeznaczonego do zbycia
Nr pakietu przetargowego | Nazwa aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia | Krótki opis | Cenw wyjściowa pakietu przetargowego w zł. netto. | Kwota tzw. postąpienia - w zł. netto
1 | Gastrofiberoskop Olympus GIF-E | Nr inwentarzowy: T-802-8-9-49. Rok produkcji: 1998, nr fabryczny: 2915887, typ: GIF-E. Producent: OLYMPUS Urządzenie starszego typu, nie przydatne do badań w warunkach szpitalnych. Gastrofiberoskop rutynowy, przeznaczony do standardowej diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Posiada standardowy kanał roboczy, przez który można wprowadzić całą gamę narzędzi endoskopowych, włącznie z narzędziami elektrochirurgicznymi (pętle, elektrody). Jest to gastrofiberoskop w pełni zanurzalny z szybkim testem szczelności w sprawdzonym standardzie firmy OLYMPUS. Zużycie 40%. | 2250 | 1 | 2500
2 | Aparat RTG | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-40. Rok produkcji: 1996, numer fabryczny: 01556, typ: SIREMOBIL 2000, model: 11 23 459 G5360. Producent: SIMENS Aparat użytkowany około 18 lat na Oddziale Kardiologicznym. Aparat nie wykazuje poważnych usterek technicznych. Na chwilę obecną nie spełnia wymogów diagnostyki szpitalnej. Ze względu na czas eksploatacji zużycie określa się na 70% | 14400 | 1 | 16000
3 | Aparat EKG | Nr inwentarzowy: T-802-8-7-52. Rok produkcji: 1996, numer fabryczny: SN 02469, typ: ELEMA AB 11/M-010/92. Aparat użytkowany na Oddziale około 16-lat. Aparat od około 3 lat nie znajduje zastosowania w diagnostyce na Oddziale ani w Poradni ze względu na przestarzałe rozwiązania technologiczne. Zużycie aparatu określa się na 70%. | 1800 | 1 | 2000
4 | Aparat EKG | Nr inwentarzowy: T-802-8-7-53. Rok produkcji: 1996, numer fabryczny: SN 024470, typ: ELEMA AB 11/M-010/92. Aparat użytkowany na Oddziale około 16-lat. Aparat od około 3 lat nie znajduje zastosowania w diagnostyce na Oddziale ani w Poradni ze względu na przestarzałe rozwiązania technologiczne. Zużycie aparatu określa się na 70%. | 1800 | 1 | 2000
5 | Wytwornica pary typ WP66/S | Nr inwentarzowy: T-802-8-14-89. Rok produkcji: 2010, numer fabryczny: 691, typ: WP66/S, producent: SMS Warszawa. Wytwornica pary eksploatowana od roku 2010. Wytwornica sprawna technicznie, przed ponownym użyciem wymagany przegląd techniczny. Zużycie eksploatacyjne 30%. | 5400 | 1 | 6000
6 | System uzdatniania wody TITAN 1000 | Nr inwentarzowy: T-802-8-13-71. Rok produkcji: 2009, numer fabryczny: HAND-PROD, typ: TITAN 1000 REVERSE OSMOSIS SYSTEM. Urządzenie eksploatowane od 2009 roku. System uzdatniania wody sprawny technicznie, filtry wody zużyte – do wymiany. System sprawny technicznie. Zużycie eksploatacyjne 30%. | 4500 | 1 | 5000
7 | Myjnia dezynfekcyjna Deco 260 | Nr inwentarzowy: T-802-8-7-78. Rok produkcji: 1997, typ: DECO 260, nr fabryczny: 97491360, producent: SMS Warszawa. Myjnia użytkowana od 1996 roku. Wykazuje dość znaczne zużycie eksploatacyjne i techniczne. Do dalszej eksploatacji wymagany jest przegląd i remont myjni, w szczególności instalacji elektrycznej. Zużycie eksploatacyjne około 40%. | 5400 | 1 | 6000
8 | Insuflator 20L Akerman | Nr inwentarzowy: T-802-8-12-19. Rok produkcji: 2006, nr fabryczny: 298, typ: Akerman 16-2040, producent: Endo-Pro Katowice. Insuflator 20L Akerman użytkowany kilkanaście lat. Widoczne ślady zużycia eksploatacyjnego, wymagany przegląd techniczny. Urządzenie sprawne, zużycie eksploatacyjne około 40%. | 900 | 1 | 1000
9 | Urządzenie do operacji Quadra Cut Basic | Nr inwentarzowy: T-802-8-3-81. Nr fabryczny: 95020594CE, typ: 275-793. Producent: STRYKER Urządzenie sprawne technicznie, po kilkuletnim użytkowaniu. Zużycie eksploatacyjne 30%. W zestawie rękojeść i pedał. | 450 | 1 | 500
10 | Kolumna anestezjologiczna | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-83. Rok produkcji: 1995, typ: DS Hanauport. Kolumna anestezjologiczna – Hanauport użytkowana przez 18 lat. Sprawna technicznie. Widoczne ślady użytkowania eksploatacyjnego. Przestarzała technicznie konstrukcja kolumny. Zużycie eksploatacyjne 40%. | 4500 | 1 | 5000
11 | Kolumna anestezjologiczna | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-84. Rok produkcji: 1995, typ: DS Hanauport, producent: Famed Łódź. Kolumna anestezjologiczna – Hanauport użytkowana przez 18 lat. Sprawna technicznie. Widoczne ślady użytkowania eksploatacyjnego. Przestarzała technicznie konstrukcja kolumny. Zużycie eksploatacyjne 40%. | 4500 | 1 | 5000
12 | Kolumna anestezjologiczna | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-85. Rok produkcji: 1995, typ: DS Hanauport. Kolumna anestezjologiczna – Hanauport użytkowana przez 18 lat. Sprawna technicznie. Widoczne ślady użytkowania eksploatacyjnego. Przestarzała technicznie konstrukcja kolumny. Zużycie eksploatacyjne 40%. | 4500 | 1 | 5000
13 | Kolumna anestezjologiczna | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-86. Rok produkcji: 1995, typ: DS Hanauport, producent: Famed Łódź. Kolumna anestezjologiczna – Hanauport użytkowana przez 18 lat. Sprawna technicznie. Widoczne ślady użytkowania eksploatacyjnego. Przestarzała technicznie konstrukcja kolumny. Zużycie eksploatacyjne 40%. | 4500 | 1 | 5000
14 | Kolumna anestezjologiczna | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-88. Rok produkcji: 1995, typ: DS Hanauport. Kolumna anestezjologiczna – Hanauport użytkowana przez 18 lat. Sprawna technicznie. Widoczne ślady użytkowania eksploatacyjnego. Przestarzała technicznie konstrukcja kolumny. Zużycie eksploatacyjne 40%. | 4500 | 1 | 5000
15 | Kolumna anestezjologiczna | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-89. Rok produkcji: 1995, typ: DS Hanauport. Kolumna anestezjologiczna – Hanauport użytkowana przez 18 lat. Sprawna technicznie. Widoczne ślady użytkowania eksploatacyjnego. Przestarzała technicznie konstrukcja kolumny. Zużycie eksploatacyjne 40%. | 4500 | 1 | 5000
16 | Lampa BHC | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-28. Typ: H-501P, Nr inwentarzowy: T-802-8-4-29. Typ: H-501, nr fabryczny: 940221, rok produkcji: 1995, producent: Famed Lampa użytkowana kilkanaście lat. W wyniku działania promieni UV zniszczone elementy z tworzywa sztucznego. Lampa sprawna technicznie, zużycie eksploatacyjne około 30%. | 9000 | 1 | 10000
17 | Lampa operacyjna Heraeus | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-69. Rok produkcji: 1995, typ: Heraeus, nr fabryczny: 9501027, producent: Heraeus. Lampa operacyjna 5 ogniskowa Heraeus użytkowana przez 18 lat. W wyniku działania promieni UV zniszczone elementy z tworzywa sztucznego. Lampa sprawna technicznie, zużycie eksploatacyjne około 30%. Nr inwentarzowy: T-802-8-4-72. Rok produkcji: 1995, typ: Heraeus, nr fabryczny: 9501093, producent: Heraeus. Lampa operacyjna 3 ogniskowa Heraeus użytkowana przez 18 lat. W wyniku działania promieni UV zniszczone elementy z tworzywa sztucznego. Lampa sprawna technicznie, zużycie eksploatacyjne około 30%. | 9900 | 1 | 11000
18 | Lampa operacyjna 3 ogniskowa Heraeus | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-78. Rok produkcji: 1995, typ: Heraeus, nr fabryczny: 9501090, producent: Heraeus. Nr inwentarzowy: T-802-8-4-74 Rok produkcji: 1995, typ: Heraeus, nr fabryczny: 9501135, producent: Heraeus. Lampa operacyjna 3 ogniskowa Heraeus użytkowana przez 18 lat. W wyniku działania promieni UV zniszczone elementy z tworzywa sztucznego. Lampa sprawna technicznie, zużycie eksploatacyjne około 30%. | 8100 | 1 | 9000
19 | Wózek do laparoskopu | Nr inwentarzowy: T-802-8-3-53. Rok produkcji: 1994 Producent: Storz | 450 | 1 | 500
20 | Źródło światła do artroskopii | Nr inwentarzowy: T-802-8-3-99. Rok produkcji: 1995, nr fabryczny: 986367, producent: Aesculap, typ: OP 915 Urządzenie sprawne technicznie. Po kilkuletnim użytkowaniu. Zużycie eksploatacyjne 30%. | 450 | 1 | 500
21 | Endoobiektyw PY 115/MONITOR/ | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-5. Nr fabryczny: 56W14451. model: GP-CM1450/G, producent: Aesculap. Urządzenie starej konstrukcji oraz rozwiązań technologicznych. Urządzenie sprawne. Zużycie eksploatacyjne 50%. | 90 | 1 | 100
22 | Stół operacyjny SJ 21 | Nr inwentarzowy: T-802-8-4-21. Nr fabryczny: 01282 1120, typ: SJ 21, producent: Famed. Stół operacyjny użytkowany od początku działalności bloku operacyjnego. Lekko zużyta tapicerka oraz elementy mechaniczne. Zużycie eksploatacyjne 50%. | 900 | 1 | 1000
23 | Zgrzewarka rolkowa typ Steriking RS 120 | Nr inwentarzowy: T-808-8-6-7 | 900 | 1 | 1000
24 | Zgrzewarka rolkowa typ Steriking RS 120 | Nr inwentarzowy: T-808-8-8-9 | 900 | 1 | 1000
25 | Wózek do materiałów sterylizacyjnych | Nr inwentarzowy: T-802-8-6-67. | 1350 | 1 | 1500
26 | Wózek do materiałów sterylizacyjnych | Nr inwentarzowy: T-802-8-6-68. | 1350 | 1 | 1500
27 | Wózek do materiałów sterylnych | Nr inwentarzowy: M-BO-13-53-46 | 270 | 1 | 300
28 | Wózek do materiałów sterylnych | Nr inwentarzowy: M-BO-13-53-47 | 270 | 1 | 300
29 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-1 | 270 | 1 | 300
30 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-2 | 270 | 1 | 300
31 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-3 | 270 | 1 | 300
32 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-4 | 270 | 1 | 300
33 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-5 | 270 | 1 | 300
34 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-6 | 270 | 1 | 300
35 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-7 | 270 | 1 | 300
36 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-8 | 270 | 1 | 300
37 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-9 | 270 | 1 | 300
38 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-10 | 270 | 1 | 300
39 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-11 | 270 | 1 | 300
40 | Negatoskop | Nr inwentarzowy: M-BO-11-21-12 | 270 | 1 | 300
41 | Wózek do narzędzi | Nr inwentarzowy: M-BO-13-53-64 | 45 | 1 | 50
42 | Wózek do narzędzi | Nr inwentarzowy: M-BO-13-53-66 | 45 | 1 | 50
43 | Wózek do narzędzi | Nr inwentarzowy: M-BO-13-53-67 | 45 | 1 | 50
44 | Wózek do narzędzi | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
45 | Wózek do przewożenia chorych | Nr inwentarzowy: M-BO-13-75-3 | 90 | 1 | 100
46 | Wózek do przewożenia chorych | Nr inwentarzowy: M-BO-13-75-4 | 90 | 1 | 100
47 | Wózek do przewożenia chorych | Nr inwentarzowy: M-BO-13-75-5 | 90 | 1 | 100
48 | Wózek do przewożenia chorych | Nr inwentarzowy: M-BO-13-75-8 | 90 | 1 | 100
49 | Wózek do worków foliowych | Nr inwentarzowy: M-BO-13-66-2 | 180 | 1 | 200
50 | Wózek do worków foliowych | Nr inwentarzowy: M-BO-13-66-5 | 180 | 1 | 200
51 | Wózek do worków foliowych | Nr inwentarzowy: M-BO-13-66-6 | 180 | 1 | 200
52 | Wózek do worków foliowych | Nr inwentarzowy: brak, BO | 180 | 1 | 200
53 | Wózek na pojemniki sterylne | Nr inwentarzowy: M-BO-13-53-70 | 450 | 1 | 500
54 | Szafa lekarska | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-29 | 45 | 1 | 50
55 | Szafa lekarska | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-33 | 45 | 1 | 50
56 | Szafa lekarska z dołem zabudowanym | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-34 | 45 | 1 | 50
57 | Szafa lekarska z dołem zabudowanym | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-35 | 45 | 1 | 50
58 | Szafa lekarska z dołem zabudowanym | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-36 | 45 | 1 | 50
59 | Szafa lekarska z dołem zabudowanym | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-37 | 45 | 1 | 50
60 | Szafa lekarska z dołem zabudowanym | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-39 | 45 | 1 | 50
61 | Szafa lekarska z dołem zabudowanym | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-40 | 45 | 1 | 50
62 | Szafa lekarska z dołem zabudowanym | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-41 | 45 | 1 | 50
63 | Szafa lekarska | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-42 | 45 | 1 | 50
64 | Szafa lekarska | Nr inwentarzowy: M-BO-13-11-48 | 45 | 1 | 50
65 | Szafa lekarska | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
66 | Szafa lekarska | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
67 | Szafa ubraniowa z nadstawką | Nr inwentarzowy: G-BO-43-1-1 | 18 | 1 | 20
68 | Szafa ubraniowa z nadstawką | Nr inwentarzowy: G-BO-43-1-2 | 18 | 1 | 20
69 | Szafa ubraniowa z nadstawką | Nr inwentarzowy: G-BO-43-1-3 | 18 | 1 | 20
70 | Szafa ubraniowa z nadstawką | Nr inwentarzowy: G-BO-43-1-4 | 18 | 1 | 20
71 | Szafa ubraniowa z nadstawką | Nr inwentarzowy: G-BO-43-1-5 | 18 | 1 | 20
72 | Szafa ubraniowa z nadstawką | Nr inwentarzowy: G-BO-43-1-6 | 18 | 1 | 20
73 | Szafa nadstawka | Nr inwentarzowy: G-BO-43-1-12 | 18 | 1 | 20
74 | Szafa nadstawka | Nr inwentarzowy: G-BO-43-1-13 | 18 | 1 | 20
75 | Szafka stokąca 75 | Nr inwentarzowy: G-STE-43-1-2 | 9 | 1 | 10
76 | Półka naścienna z blachy m | Nr inwentarzowy: G-BO-13-56-1 | 90 | 1 | 100
77 | Półka na materiały | Nr inwentarzowy: G-BO-13-56-21 | 90 | 1 | 100
78 | Półka na materiały bez koszy | Nr inwentarzowy: G-BO-13-56-29 | 45 | 1 | 50
79 | Półka na materiały bez koszy | Nr inwentarzowy: G-BO-13-56-30 | 45 | 1 | 50
80 | Półka drewniana mała | Nr inwentarzowy: brak, STE | 4.5 | 1 | 5
81 | Stół z półką | Nr inwentarzowy: G-BO-13-55-3 | 360 | 1 | 400
82 | Stół roboczy | Nr inwentarzowy: G-BO-13-55-1 | 450 | 1 | 500
83 | Stół roboczy | Nr inwentarzowy: G-BO-13-55-2 | 450 | 1 | 500
84 | Stół roboczy | Nr inwentarzowy: G-STE-43-49-1 | 72 | 1 | 80
85 | Stół roboczy | Nr inwentarzowy: G-STE-43-49-2 | 72 | 1 | 80
86 | Stół roboczy | Nr inwentarzowy: G-STE-43-49-5 | 72 | 1 | 80
87 | Fotel | Nr inwentarzowy: G-BO-43-40-19 | 18 | 1 | 20
88 | Fotel | Nr inwentarzowy: G-BO-43-40-20 | 18 | 1 | 20
89 | Fotel | Nr inwentarzowy: G-BO-43-40-21 | 18 | 1 | 20
90 | Fotel | Nr inwentarzowy: G-BO-43-40-22 | 18 | 1 | 20
91 | Fotel | Nr inwentarzowy: G-BO-43-40-23 | 18 | 1 | 20
92 | Fotel | Nr inwentarzowy: G-BO-43-40-24 | 18 | 1 | 20
93 | Fotel | Nr inwentarzowy: G-BO-43-40-25 | 18 | 1 | 20
94 | Fotel | Nr inwentarzowy: G-BO-43-40-27 | 18 | 1 | 20
95 | Fotel do biurka | Nr inwentarzowy: brak, STE | 4.5 | 1 | 5
96 | Obudowa zlewozmywaka | Nr inwentarzowy: G-STE-43-1-9 | 9 | 1 | 10
97 | Obudowa zlewozmywaka | Nr inwentarzowy: G-STE-43-1-10 | 9 | 1 | 10
98 | Obudowa zlewozmywaka | Nr inwentarzowy: brak, STE | 9 | 1 | 10
99 | Obudowa zlewozmywaka | Nr inwentarzowy: brak, STE | 9 | 1 | 10
100 | Zgrzewarka | Nr inwentarzowy: G-STE-41-14-1 | 450 | 1 | 500
101 | Regał | Nr inwentarzowy: G-STE-43-60-10 | 72 | 1 | 80
102 | Regał metalowy | Nr inwentarzowy: brak, STE | 72 | 1 | 80
103 | Regał metalowy | Nr inwentarzowy: brak, STE | 72 | 1 | 80
104 | Regał metalowy | Nr inwentarzowy: brak, STE | 72 | 1 | 80
105 | Regał metalowy | Nr inwentarzowy: brak, STE | 72 | 1 | 80
106 | Regał metalowy | Nr inwentarzowy: brak, STE | 72 | 1 | 80
107 | Biurko lekarskie | Nr inwentarzowy: brak, STE | 9 | 1 | 10
108 | Stolik | Nr inwentarzowy: G-STE-43-51-2 | 9 | 1 | 10
109 | Stolik | Nr inwentarzowy: brak, STE | 9 | 1 | 10
110 | Lampa bakteriobójcza | Nr inwentarzowy: brak, STE | 90 | 1 | 100
111 | Lampa bakteriobójcza | Nr inwentarzowy: brak, STE | 90 | 1 | 100
112 | Lampa bakteriobójcza | Nr inwentarzowy: brak, STE | 90 | 1 | 100
113 | Lampa bakteriobójcza | Nr inwentarzowy: brak, STE | 90 | 1 | 100
114 | Lampa bakteriobójcza stojąca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 9 | 1 | 10
115 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
116 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
117 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
118 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
119 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
120 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
121 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
122 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
123 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
124 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
125 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
126 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
127 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
128 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
129 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
130 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
131 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
132 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
133 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
134 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
135 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
136 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
137 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
138 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
139 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
140 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
141 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
142 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
143 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
144 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
145 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
146 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
147 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
148 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
149 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
150 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
151 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
152 | Lampa bakteriobójcza wisząca | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
153 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
154 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
155 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
156 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
157 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
158 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
159 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
160 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
161 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
162 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
163 | Uchwyt ścienny | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
164 | Stojak na worki-misy na 1 | Nr inwentarzowy: brak, BO | 72 | 1 | 80
165 | Stojak na worki-misy na 1 | Nr inwentarzowy: brak, BO | 72 | 1 | 80
166 | Stojak na worki-misy na 2 | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
167 | Stojak na worki-misy na 2 | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
168 | Stojak na worki-misy na 2 | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
169 | Stojak na części do stołu | Nr inwentarzowy: brak, BO | 225 | 1 | 250
170 | Stojak na części do stołu | Nr inwentarzowy: brak, BO | 225 | 1 | 250
171 | Pojemnik do moczenia | Nr inwentarzowy: brak, BO | 9 | 1 | 10
172 | Pojemnik do moczenia | Nr inwentarzowy: brak, BO | 9 | 1 | 10
173 | Stojak na pojemniki do ssaka | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
174 | Stojak na pojemniki do ssaka | Nr inwentarzowy: brak, BO | 90 | 1 | 100
175 | Fartuch RTG | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
176 | Fartuch RTG | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
177 | Fartuch RTG | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
178 | Fartuch RTG | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
179 | Fartuch RTG | Nr inwentarzowy: brak, BO | 45 | 1 | 50
180 | Kubły pedałowe | Nr inwentarzowy: brak, STE | 0.9 | 1 | 1
181 | Kubły pedałowe | Nr inwentarzowy: brak, STE | 0.9 | 1 | 1
182 | Kubły pedałowe | Nr inwentarzowy: brak, STE | 0.9 | 1 | 1
183 | Kubły pedałowe | Nr inwentarzowy: brak, STE | 0.9 | 1 | 1
184 | Kubły pedałowe | Nr inwentarzowy: brak, STE | 0.9 | 1 | 1
185 | Kubły pedałowe | Nr inwentarzowy: brak, STE | 0.9 | 1 | 1
186 | Kubły pedałowe | Nr inwentarzowy: brak, STE | 0.9 | 1 | 1
187 | Pistolet do powietrza/wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 45 | 1 | 50
188 | Pistolet do powietrza/wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 45 | 1 | 50
189 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
190 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
191 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
192 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
193 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
194 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
195 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
196 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
197 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
198 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
199 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
200 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
201 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
202 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
203 | Wkład filtracyjny do uzdatniacza wody Blusec 10BSA 10/30/50 | Nr inwentarzowy: brak, STE | 144 | 1 | 160
204 | Filtr wglowy do uzdatniacza wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 63 | 1 | 70
205 | Filtr wglowy do uzdatniacza wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 63 | 1 | 70
206 | Filtr wglowy do uzdatniacza wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 63 | 1 | 70
207 | Filtr wglowy do uzdatniacza wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 63 | 1 | 70
208 | Filtr wglowy do uzdatniacza wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 63 | 1 | 70
209 | Filtr wglowy do uzdatniacza wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 63 | 1 | 70
210 | Filtr wglowy do uzdatniacza wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 63 | 1 | 70
211 | Filtr wglowy do uzdatniacza wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 63 | 1 | 70
212 | Filtr wglowy do uzdatniacza wody | Nr inwentarzowy: brak, STE | 63 | 1 | 70