Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Połączenie pomostowe tętnicy szyjnej o średnicy 9F, dł. 31 cm, pojemność balkoników 0,25 ml/1,5 ml | 5 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PĘSETA CHIRURGICZNA, DELIKATNA, 1X2 ZĘBY, Z PINEM, DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAPINKI BACKHAUS, DŁUGOŚĆ 130 MM | 10 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HAK JEDNOZĘBNY TYPU VOLKMANN, DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HAK SKÓRNY TYPU KOCHER, 6-ZĘBNY, OSTRY, DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HAK TYPU KOCHER, 75X30 MM, DŁUGOŚĆ 230 MM | 4 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HAK SAMO-TRZYMAJĄCY TYPU ADSON, 4X5 ZĘBÓW, TĘPY, DŁUGOŚĆ 320 MM | 1 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MŁOTEK DUŻY, DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 8 | MŁOTEK MAŁY, DŁUGOŚĆ 190 MM | 1 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 9 | YŻKA KOSTNA DŁUGA TYPU SIMON, SZEROKOŚĆ 13 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRZONKO SKALPELA NR 3, DŁ. 13 CM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PĘSETA BAGNETOWA TYPU TAYLOR, DŁ. 18,5 CM | 1 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PEAN ZAGIĘTY TYPU HALSTED-MOSQUITO, DŁ. 12,5 CM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PEAN ZAGIĘTY TYPU HARTMANN, DŁ. 10 CM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SPINAK TYPU BACKHAUS, DŁ. 11 CM | 6 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MŁOTEK TYPU PARTSCH, 200G, DŁ. 18 CM | 1 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KOŃCÓWKA DO SSAKA TYPU POOLE, ŚR. 10 MM, DŁ. 22 CM | 3 SZT |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | światłowód światła czerwonego do rozbijania kamieni do lasera holmowego typu StoneLight - Holmium Fiber 200, 365 lub 550 µm, 4Fr, wielorazowego użytku | 2 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapórka plecowa do ułożenia regulowana | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Złącze do zapórki bocznej regulowane | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podpórka do podudzia typu Goepel | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt pod rękę (anestezjologiczny) na przegubie kulowym (podpora do pozycjonowania nr kat. 1001.44FO Maquet lub podpora pod rękę nr kat. 1001.6000 Maquet lub produkt równoważny) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany powyżej asortyment jest kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego stołem ortopedycznym Maquet AlphaStar PRO 1132.21B2

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy kabel EKG – kompletny, 10 odprowadzeń, wtyk 15 pin, typu Schiller, banan 4 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet elektrod przyssawkowych dla dorosłych do aparatu Aspel (6 szt) | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody kończynowe do aparatu Aspel 1 komplet = 4 elektrody | 3 komplety |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................