**Zał. nr 2 do SIWZ**

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| 1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | 360 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | 63 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 2 rolki (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | 6 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak:- w rzędzie pierwszym (wiersz całkowicie alfanumeryczny w minimum 12 polach) – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, - w rzędzie drugim – datę sterylizacji- w rzędzie trzecim – datę ważności | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koperty systemu dokumentacji procesu sterylizacji. Opakowanie 100 szt. | 2 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Markery odporne na warunki sterylizacji – czarne | 400 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Naboje gazowe do sterylizatora na tlenek etylenu firmy 3M model 5XL | 96 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Środek do usuwania taśm i klejów i cementu  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Osłonki na narzędzia papierowe. Rozmiar do 10 mm, opakowanie 1000szt | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dystrybutor do taśm podwójny | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data ................................. Podpis i pieczęć Wykonawcy

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| 1 | Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz testami bowie dick z wbudowaną wężownicą o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test paskowy bowie dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy V klasa – Integratory paroweZintegrowany test chemiczny kl. 5 z ruchomą substancją wskaźnikową. Zgodny z PN EN 867 i ISO 11140. Oznaczenie norm na każdym pojedynczym wskaźniku, test z wyraźnie zaznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci jednego okienka | 9000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl IV do pary wodnej, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany | 9000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test Heliks zintegrowany z systemem PCD  | 9000 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |