**Zał. nr 2 do SIWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| 1 | Etykiety papierowe ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z polem do opisu, do kontenera typu Aygun, rozm. 80x35 mm, opakowanie 1000 szt | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plomby plastikowe do kontenerów typu Aygun, kolor czerwony, bez indykatora, opakowanie 1000 szt | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtry teflonowe do kontenerów typu Sterisafe Duro odporne na temperaturę 270 st., wymiana następuje po 150 sterylizacjach rom. 255 mm x 25 mm, 2 sztuki w opakowaniu | 8 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Etykiety papierowe do kontenera typu Sterisafe Duro z punktem sterylizacyjnym do pary, z miejscem na opis, łamanie przy otwarciu kontenerów wym. 35 mm x 28 mm, 2 000 szt w opakowaniu | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plomby plastikowe do kontenerów typu Sterisafe Duro, 100 szt w opakowaniu | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Olej do narzędzi typu Lubrinol, spray 400 ml, odpowiedni do sterylizacji parowej w 134° C | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Olej do wiertarek, spray 300 ml | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Olej pen 12 ml do narzędzi, odpowiedni do wszystkich rodzajów sterylizacji | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data ................................. Podpis i pieczęć Wykonawcy