Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy |
| 1 | Sterylny zestaw do iniekcji doszklistkowych  Skład:   * Serweta barierowa na stolik 85x100 cm, która stanowi opakowanie dla wszystkich akcesoriów * Serweta okulistyczna 60x60 cm, 7 cm otwór z folią chirurgiczną i zbiornikiem na płyny – 1 szt * Strzykawka insulinówka z igłą 29Gx1/2”, 0,33x12 mm * Opatrunek na oko samoprzylepny – 1 szt * Tampon 30x30 cm – 2 szt * Kompres gazowy 5x5 cm – 10 szt * Scleral marker 3,5-4 mm * Fartuch L – 2 x * Patyczek 7,5 cm zakończony watą – 1 szt * Jednorazowa rozwórka okulistyczna z otwartymi szczękami typu Barraquer – 1 szt | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw zabiegowy do drobnych zabiegów  Skład:   * Serweta okulistyczna 100x100 cm z otworem wyposażonym w folię chirurgiczną i kieszeń do przechowywania płynów – 1 szt * Osłona na podłokietnik – 2 szt * Fartuch L – 1 szt * Kompres gazowy 5x5 – 10 szt * Kompres gazowy 7,5x7,5 – 10 szt * Tampony30x30 cm – 2 szt * Opatrunek oczny – 1 szt * Serweta barierowa na stolik 85x100 cm, która stanowi opakowanie dla wszystkich akcesoriów | 250 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa, sterylna kaniula okulistyczna typu Atkinson anestezjologiczna, prosta, ostre, koliste zakończenie, 10 sztuk w opakowaniu, 0,60x22 mm 23Gx7/8 | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
| SUMA | | | | | |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data ................................. Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................