Pakiet 2   Tabela 1

Zapotrzebowanie na odczynniki do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 18 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/ Nazwa handlowa | Ilość testów w opakowaniu | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opakowania Netto | Cena 1 opakowania Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 18 miesięcy | Wartość brutto na 18 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Testy do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii w kale | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Do oferty musi być dołączona metodyka badań w języku polskim.

Tabela 2

Parametry wymagalne dotyczące testów do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii w kale

| Lp. | Parametry - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy wykrywający antygen Helicobacter pylorii w próbkach kału | TAK |  |
| 2 | Metoda immunochromatograficzna jakościowa | TAK |  |
| 3 | Każdy test pakowany indywidualnie, hermetycznie zamknięty | TAK |  |
| 4 | Czułość 32 ng/ml urazy – wymagane materiały potwierdzające | TAK |  |
| 5 | Możliwość przechowywania próbki kału w temperaturze lodówkowej przez 72 godz. | TAK |  |
| 6 | Termin ważności testów min 1 rok | TAK |  |
| 7 | Każdy test zawiera wbudowaną kontrolę jakości | TAK |  |
| 8 | W każdym opakowaniu instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Dołączone karty charakterystyki odczynnika | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną