Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/214/9/2016

Krosno, dn. 22.01.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz                 z dostawą testów do oznaczania kalprotektyny w kale.

Pytanie nr 1

W pakiecie nr 1, Tabela 1b, poz. 6 zamawiający określił granicę wykrywalności na 7 μg/g. Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw do oznaczania kalprotektyny metodą immunoenzymatyczną (ELISA) spełniający parametry wymagalne, dla którego producent określił limit detekcji jako <10 μg/g??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będzie to klasyczna metoda ELISA oparta o płytki. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały potrzebne do wykonania badania.

Jednocześnie informujemy iż termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony:

Składanie 26.01.2016r. godz. 13:00

Otwarcie  26.01.2016r. godz.  13:15