Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 07.04.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień w postepowaniu na Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: „Przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”, nr postepowania EZ/215/28/2016

Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 07.04.2016 rok

- Zamawiający informuje, że w punkcie 8.10 PW ARCHITEKTURA OPIS zapisano:

„Kolorystyka ścian wykonana według wzornika NCS , ściany malowane farbą Beckers na całej wysokości o podwyższonym standardzie i dedykowaną do pom. szpitalnych lub równorzędną.”

oznacza to, że Zamawiający akceptuje zastosowanie farb równorzędnych tj. posiadających dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zastosowania farb firmy Beckers.

- W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 05.04.2016 roku oraz w związku z opublikowaniem załącznika nr 18 do SIWZ – projekt wykonawczy zamienny nr 2 wentylacja i klimatyzacja koniecznym jest modyfikacja projektu wykonawczego branży elektrycznej dostosowując go do zmian w zakresie wentylacji. W związku ze zmianami w projekcie wentylacji Zamawiający dokłada rysunki zamienne w zakresie branży elektrycznej stanowiące załącznik nr 19 do SIWZ.

Z poważaniem