Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpatułka metalowa dł. 145 mm do podcięcia wędzidełka (z zakończeniem okrągłym) | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki operacyjne, bransze smukłe, zakończone ostro, proste, dł. 145 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki operacyjne zagięte, końce ostro-ostre, dł. 150 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rączka do skalpela nr 3 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki naczyniowe typu Halsted-Mosquito, proste, dł. 125 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki naczyniowe typu Halsted-Mosquito, zagiętem część robocza ryflowana, dł. 140 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki naczuniowe typu Kocher-Baby, 1x2 ząbki, proste, dł. 140 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki naczyniowe typu Leriche, 1x2 ząbki, zakrzywione, końcówka robocza reflowana, dł. 150 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................