Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/214/83/2016

Krosno, dn.17.08.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz                 z dostawą pasków do oznaczania parametrów biochemicznych osadu moczu wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych oznaczających dodatkowo kwas askorbinowy, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (tabela 2c, pkt.6)

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści analizator z manualnym wyborem barwy i klarowności moczu – wybór z listy w aparacie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.