Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 14.09.2016 r.

**Sprostowanie II**

**Zawiadomienie o udzieleniu sprostowania w postepowaniu na wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem oraz położenie wykładziny w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie, nr postępowania EZ/214/84/2016**

 Zamawiający informuje, że skucie istniejących płytek ceramicznych z podłogi leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca musi dobrać taką grubość warstwy masy wyrównawczej na korytarzu, aby po położeniu wykładziny zrównać się z poziomem wykładziny w salach chorych oraz pozostałych pomieszczeniach i korytarza Oddziału Pulmonologicznego.

Zamawiający wymaga dwóch kolorów wykładziny (jeden kolor bazowy, drugi obwód oraz ewentualnie detal). Wykonawca przedstawi wzornik kolorów do wyboru. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru innych kolorów na korytarzu Oddziału Neurologicznego a innych w holu pomiędzy oddziałami.

 Z poważaniem