Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet 1

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pincetka mikro do kapsuloreksji typu Utrata do zabiegów fako na cięcie poniżej 1,8 mm, końcówka o długości 13 mm i średnicy 0,6 mm precyzyjnie łapiąca końcem, rękojeść tytanowa w pozycji zamkniętej walcowata o długości 115 mm+-3mm. Rękojeść tytanowa z kolistymi zagłębieniami Długość całkowita 125mm +-3mm, średnica 6,2 mm +-0,2mm.. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pinceta Utrata ze stali nierdzewnej chirurgicznej , końce proste o długości 12 mm zmatowiona w celu zmniejszenia refleksów , rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata o średnicy 6 mm z podłużnymi perforacjami. Długość całkowita 105 mm. | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze ząbkowane typu Hartmann, proste stali nierdzewnej chirurgicznej. Długość całkowita 100 mm. Zamek trzy pozycyjny. Średnica oczka na palec 25/20mm +-1mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta do układania soczewki długość ramion 7mm długość całkowita 10,5cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta fiksacyjna typu Green ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Każdy koniec w kształcie litery T z minimum 14 ząbkami. Rękojeść płaska z poprzecznymi żłobieniami. Długość całkowita 100 mm. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozwórka typu Kershner ze stali nierdzewnej chirurgicznej, regulacja śrubowa , końce druciane w kształcie zamkniętej pętli o szerokości 15mm. Długość całkowita 75 mm. Pokrętło radełkowane krzyżowo. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | miko pinceta McPherson długość 8,5cm | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 2

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PĘSETA KRZYŻOWA DO KAPSULOREKSJI Z DWOMA SILIKONOWYMI STOPERAMI ORAZ DWOMA ZNACZNIKAMI 2.5 MM ORAZ 5.00 MM, ZAGIĘTA, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM, CIĘCIE O DŁUGOŚCI 1.5 MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 120.5 MM, NARZĘDZIE TYTANOWE | 6 szt |  |  |  |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 3

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki do przecięcia soczewki wewnątrzgałkowej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szpatułka | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imadło do rogówki | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta mikrochirurgiczna | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Manipulator SINSKEY | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontener do sterylizacji narzędzi wymiary: szerokość 16 cm, długość 29 cm, wysokość 7-10 cm. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 4

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IGŁOTRZYMACZ MIKROCHIRURGICZNY DŁ. 125MM 5” wygięte | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE ODGIĘTE DŁ. 110 MM 4 3/8'' KOŃCE TĘPE DŁ. OSTRZA 25 MM nożyczki do foli | 7 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE TYP VANNAS DELIKATNE ODGIĘTE DŁ. 85 MM 3 3/8'' KOŃCE OSTRE DŁ. OSTRZA 6 MM vanasy | 4szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA ANATOMICZNA DŁ. 95 MM 3 3/4" ODGIĘTA KOŃCE Z ODSADZENIEM TĘPE pinceta półokrągła anatomiczna | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IGŁOTRZYMACZ MIKROCHIRURGICZNY DŁ. 110 MM 4 3/8'' SZCZĘKI ODGIĘTE BEZ NACIĘĆ | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PINCETA COLIBRI DŁ 75MM,3. | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 5

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manipulator soczewkowy do zabiegu fakoemulsyfikacji techniką „Stop and Chop” Typ Koch, końcówka zakrzywiona, tępa 1.5 mm. Długość całkowita 112 mm.Stal nierdzewna | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łopatka/Szpatułka typu Koch do rotacji i łamania jądra soczewki podczas zabiegu fakoemulsyfikacji. Długość całkowita 117 mm.Stal nierdzewna | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rotator/Manipulator soczewkowy do zabiegu fakoemulsyfikacji. Typ Bechert, końcówka w kształcie litery Y. Długość końcówki od czubka do zagięcia 7 mm. Długość całkowita 121 mm.Stal nierdzewna | 4szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy